АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

# проекту наказу Мінпаливенерго  «Про затвердження Правил введення в роботу  технічно  переоснащених  або реконструйованих    об’єктів   діючих електричних   мереж   напругою   від 0,38 кВ до 110 (150) кВ»

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Правила введення в роботу  технічно  переоснащених  або реконструйованих об’єктів діючих електричних мереж напругою                          від 0,38 кВ до 110 (150) кВ» (далі – Правила) розроблені з метою приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923               «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». Діючого нормативного документу «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів  електричних  мереж  напругою від  0,38 кВ  до                       110 (150) кВ. Настанова», затвердженого наказом Мінпаливенерго від 29.12.2006  № 540.

Правила відповідають новому Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також враховують специфіку введення в роботу об’єктів діючих місцевих (локальних) та технологічних електричних мереж напругою              від 0,38 кВ до 110(150) кВ, які були тимчасово виведені з роботи для заміни застарілого і фізично зношеного устаткування (обладнання, проводів і т. ін.) на нове, прогресивне, більшої потужності і з вищою надійністю.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль проекту наказу – приведення у відповідність до  постанови   Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 Правил та  максимальне скорочення часу відключення споживачів в зв’язку з оформленням вводу в експлуатацію побудованих, реконструйованих або модернізованих складових частин діючих електромереж та підвищити надійність та якість електропостачання споживачів.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів державного регулювання:

| Можливі способи досягнення цілей | Наслідки |
| --- | --- |
| Збереження існуючого стану | Не відповідність Правил постанові Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 може призводити до певних заходів з боку контролюючих органів |
| Запропонований спосіб | Відповідає вимогам чинного законодавства; - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; - поліпшує підприємницьке середовище; |

4. Механізм впровадження заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом наказу Мінпаливенерго  «Про затвердження   Правил введення в роботу  технічно  переоснащених  або реконструйованих  об’єктів   діючих електричних   мереж   напругою   від 0,38 кВ до 110 (150) кВ» передбачається визначення єдиних вимог до порядку введення в роботу  технічно  переоснащених  або реконструйованих    об’єктів   діючих електричних   мереж   напругою                  від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, максимальне скорочення часу відключення споживачів в зв’язку з оформленням вводу в експлуатацію побудованих, реконструйованих або модернізованих складових частин діючих електромереж, підвищення надійності та якості електропостачання споживачів.

Правила є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, підприємцями і фізичними особами незалежно від форм власності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію нормативно – правового акту:

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923               «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» можуть впливати як позитивно так і негативно на дію Правил.

В результаті впровадження нормативно-правового акту не передбачається нанесення збитків, шкоди, тому механізм повної або часткової компенсації не передбачений.

Контроль та нагляд за додержанням вимог акту будуть здійснювати Мінпаливенерго, Державна інспекція  з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акту щодо витрат та вигод наведені в таблиці:

|  | Вигоди | # Втрати |
| --- | --- | --- |
| Держава | 1. Введення єдиного механізму порядку введення в роботу технічно переоснащених або реконструйованих об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. 2. Підвищення надійності та якості електропостачання споживачів | Відсутні |
| Суб’єкти господарювання | 1. Врегулювання питання приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата. 2. Спрощена процедура введення в дію модернізованих складових частин об’єктів діючих електричних мереж | Відсутні |
| Громадяни | 1. Забезпечення надійним та якісним електропостачанням. 2. Підключення до електричних мереж окремих будинків без будь-яких затримок на оформлення введення в дію відгалужень до будинку і систем обліку електричної енергії | Відсутні |

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

Термін може бути змінено у разі зміни вимог законодавства щодо введення в роботу технічно переоснащених або реконструйованих об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ.

Термін набуття чинності регуляторного акта – відповідно до чинного законодавства України.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта буде:

– підвищення надійності електропостачання споживачів;

– підвищення якості енергозабезпечення.

Розмір надходжень, пов’язаних з дією наказу до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів не зміниться.

Запровадження 	Правил не потребує залучення додаткових бюджетних коштів.

Поінформування відповідних суб’єктів господарювання  здійснюватиметься в установленому порядку шляхом розміщення регуляторного акта на сайті Мінпаливенерго України – http://mpe.kmu.gov.ua; та в нормативно – правовій базі ЛІГА після державної реєстрації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінпаливенерго спільно з Державною інспекцією   з  енергетичного  нагляду    за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене після набрання ним чинності. Строк проведення базового відстеження –                       один місяць.

Повторне відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності. Строк проведення повторного відстеження – один місяць.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України.

## Перший заступник Міністра       					                 	      С. Чех

Власенко 206-36-28