ПРОЕКТ

ААЗ

«___» _________2009				иїв				№____

Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до підпунктів 2, 5 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, та з метою забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, що додається.

2. Керівникам енергогенеруючих компаній теплових електростанцій:

1) затверджувати у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та погоджувати з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблені відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України графіки накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій у такі терміни:

річний графік  (помісячний) – до 20 грудня року, що передує розрахунковому;

місячний графік (помісячний) – до 25 числа місяця, що передує розрахунковому;

2) щороку, не пізніше 20 серпня, розробляти та надавати на затвердження Міністерству енергетики та вугільної промисловості України графіки реконструкцій енергоблоків теплоелектростанцій на розрахунковий рік та два наступні за ним роки (трирічні графіки);

3) забезпечувати виконання графіків накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій для виробництва електричної енергії відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України.

3.	Міністерству енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.	Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.	Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Міністр		                                                                                   В. Демчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

29 грудня  2015 року  № 855

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ТА МІСЯЧНИХ ПРОГНОЗНИХ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

І. Сфера застосування та нормативні посилання

1. Цей Порядок визначає основні організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України).

2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для суб’єктів електроенергетики незалежно від форм власності, що працюють у складі ОЕС України.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

базова потужність – задана, практично постійна потужність протягом установленого інтервалу часу;

блок-станція – електростанція, яка належить споживачеві електричної енергії, працює в ОЕС України і підпорядковується її диспетчерському управлінню та використовується для покриття власного споживання, а надлишки виробленої електричної енергії продаються постачальнику електричної енергії;

генераторний (турбінний) режим роботи гідроакумулювальної електростанції – перетворення енергії потоку води в електричну енергію (вода з верхньої водойми скидається в нижню через агрегати гідроакумулювальної електростанції, а вироблена електроенергія відпускається в енергосистему);

мінімально-допустимий склад обладнання – блоки, мінімально-допустима кількість яких з мінімальним навантаженням має знаходитись в роботі залежно від середньодобової температури зовнішнього повітря відповідно до прогнозу метеорологічних умов для забезпечення надійної роботи станції;

моторний (насосний) режим роботи гідроакумулювальної             електростанції – перетворення електричної енергії, що отримується від інших електростанцій, в потенційну енергію води (вода з нижньої водойми перекачується гідроагрегатами гідроакумулювальної електростанції у верхню водойму);

метод вливання гідроелектростанції в графік споживання електроенергії – розрахунок добового погодинного навантаження гідроелектростанції при мінімізації робочої потужності теплової генерації визначенням потужності гідроелектростанції на мінімум та максимум споживання електричної енергії;

небаланс електричної енергії (потужності) – різниця між обсягами виробництва та імпорту електричної енергії (потужності) і споживання та експорту електричної енергії (потужності);

оператор зовнішніх перетоків – суб’єкт господарювання, який продає імпортовану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії або здійснює експорт купованої на оптовому ринку електричної енергії на умовах двостороннього договору;

регулююча потужність – різниця між максимально та мінімально можливим навантаженням енергетичного обладнання;

ремонтна площадка – встановлена потужність енергоблока, помножена на тривалість ремонту;

теплоелектроцентраль – теплова електростанція, призначена для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, основним видом діяльності якої є забезпечення споживачів тепловою енергію.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про альтернативні джерела енергії», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про електроенергетику» та «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу».

4. У цьому Порядку використовуються такі скорочення:

АЕС – атомна електрична станція;

ВЕС – вітрова електрична станція;

ГАЕС – гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС – гідравлічна електрична станція;

ЕС – енергосистема;

ОРЕ – оптовий ринок електроенергії;

СЕС – сонячна електрична станція;

ТЕС – теплова електрична станція;

ТЕЦ – теплова електроцентраль.

ІІ. Формування річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України

1. Порядок складання річних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України включає такі етапи:

І етап.

До 01 серпня року, що передує розрахунковому, виробники електричної енергії, енергопостачальники та оператори зовнішніх перетоків (експортери) (далі – учасники формування прогнозного балансу) надають до державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі —          ДП «НЕК «Укренерго») пропозиції на наступний розрахунковий рік:

енергопостачальники – прогнозні помісячні обсяги електроспоживання та мінімум, максимум навантаження робочого дня кожного місяця, помісячні обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 1 до цього Порядку;

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча    компанія «Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») – графік планово-попереджувальних ремонтів на розрахунковий рік та на перший квартал року, наступного за розрахунковим, який максимально наближений до оптимального, відповідно до додатка 2 до цього Порядку з урахуванням діючих обмежень видачі потужності по мережах (наданих ДП «НЕК «Укренерго» при затвердженні чотирирічного графіка планових ремонтів АЕС) та ремонтів власних автотрансформаторів, а також помісячний обсяг виробництва та відпуску електроенергії;

генеруючі компанії ГЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» – графіки виведення в планові ремонти обладнання ГЕС та ГАЕС, помісячні обсяги виробництва електроенергії для ГЕС при 50 % забезпеченні припливу води, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі для кожної ГАЕС;

енергогенеруючі компанії теплових електростанцій – графіки реконструкцій енергоблоків (з урахуванням затвердженого трирічного графіка);

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ – помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання;

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії – помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому виробники електричної енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають помісячні типові графіки генерації за формою відповідно до додатка 3 до цього Порядку;

оператори зовнішніх перетоків – помісячні обсяги експорту електричної енергії за кожним напрямком, а також потужність на годину мінімального та максимального навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

До 20 серпня року, що передує розрахунковому, 
ДП «НЕК «Укренерго» на основі отриманих даних:

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС при 50 % забезпеченості припливу води, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків експорту електроенергії та графіків генерації СЕС та ВЕС методом «вливання» ГЕС в графік споживання електроенергії;

складає потижневі місячні баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантажень робочого дня (4 тижні на місяць) на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімального допустимого складу обладнання ТЕС енергогенеруючих компаній, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з врахуванням діючих обмежень по мережам, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом розділення місячного обсягу виробництва електроенергії на кількість годин в місяці), з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів) за зразком відповідно до додатка 5 до цього Порядку;

визначає небаланс електричної енергії (потужності) електроенергії ОЕС України та ремонту площадки для ТЕС енергогенеруючих компаній, виходячи з прогнозних потижневих балансів потужності;

формує попередній прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік у помісячному розрізі з відображенням небалансу електричної енергії за формою відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

На підставі проведених розрахунків ДП «НЕК «Укренерго» надає учасникам формування прогнозного балансу баланси потужності та електроенергії для підготовки пропозицій щодо ліквідації небалансу електричної енергії (потужності), крім того:

ДП «НАЕК «Енергоатом» – зауваження та пропозиції до графіка ремонтів АЕС з урахуванням вимог щодо ремонту електричних мереж, які обмежують видачу потужності АЕС;

енергогенеруючим компаніям ТЕС – ремонтну площадку для теплових електростанцій ОЕС України (без розбивки за компаніями).

ІІ етап.

До 15 вересня року, що передує розрахунковому, до 
ДП «НЕК «Укренерго» надають:

ДП «НАЕК «Енергоатом» – відкоригований графік ремонтів АЕС з урахуванням зауважень, наданих ДП «НЕК «Укренерго» на І етапі;

енергогенеруючі компанії ТЕС – проект річних планів-графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій з урахуванням наданої ремонтної площадки на І етапі.

До 01 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП «НЕК «Укренерго» разом з енергогенеруючими компаніями ТЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом» та ГЕС формує та надає на узгодження комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації обладнання електростанцій ОЕС України, створеної в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, оптимізовані та уточнені графіки ремонтів обладнання на наступний рік. Не урегульовані питання щодо строків проведення ремонту обладнання електростанцій ОЕС України в наступному розрахунковому році вирішуються на засіданні зазначеної комісії.

ІІІ етап.

До 15 жовтня року, що передує розрахунковому, учасники формування прогнозного балансу уточнюють та надають до ДП «НЕК «Укренерго»:

енергопостачальники – помісячні обсяги споживання та виробництва електричної енергії відповідно до уточнених даних від виробників електроенергії, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника;

ДП «НАЕК «Енергоатом» – помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії АЕС відповідно до погоджених графіків планових ремонтів;

енергогенеруючі компанії ТЕС – помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначенням джерел його постачання та марок, витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець кожного місяця;

експортери електричної енергії – помісячні обсяги експорту електричної енергії за кожним напрямком;

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ, – помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання.

До 20 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП «НЕК «Укренерго» з урахуванням пропозицій учасників формування прогнозного балансу формує проект прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на наступний рік в помісячному розрізі, визначає небаланси електричної енергії помісячно та надає зазначений баланс виробникам електричної енергії, енергопостачальникам та операторам зовнішніх перетоків (експортерам/імпортерам) для надання пропозицій по їх збалансуванню за формою відповідно до додатка 7 до цього Порядку.

У разі відсутності пропозицій від виробників електричної енергії та операторів зовнішніх перетоків (експортерів/імпортерів) щодо можливостей збалансування генерації з попитом електричної енергії або якщо надані пропозиції не забезпечують збалансованість виробництва та споживання електроенергії, ДП «НЕК «Укренерго» не пізніше 25 жовтня року, що передує розрахунковому, надає проект балансу електроенергії ОЕС України до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для прийняття рішень щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії, серед яких можуть бути:

збільшення/зменшення виробництва ТЕС енергогенеруючих компаній, АЕС (за згодою);

збільшення/зменшення обсягу експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії;

обмеження обсягів електроспоживання енергопостачальниками з урахуванням стану їх розрахунків за електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії України.

До 01 листопада року, що передує розрахунковому, 
ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до прийнятих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішень складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік 
(далі – Прогнозний баланс) та надає його на затвердження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за формою відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затверджує Прогнозний баланс та надає його разом з прогнозними відпусками електричної енергії у розрізі виробників та прогнозною структурою палива теплових електростанцій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для подальшого визначення цінових параметрів на Оптовому ринку електричної енергії України.

2. Порядок складання місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України:

1) до 10 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому учасники формування прогнозного балансу надають до ДП «НЕК «Укренерго» пропозиції на наступний місяць:

енергопостачальники – прогнозні місячні обсяги електроспоживання та потижневі мінімуми, максимуми навантаження робочого дня, обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 9 до цього Порядку;

ДП «НАЕК «Енергоатом» – графік планово-попереджувальних ремонтів, обсяг виробництва та відпуску електроенергії з урахуванням діючих обмежень видачі потужності;

генеруючі компанії ГЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» – графіки планових ремонтів обладнання ГЕС та ГАЕС, обсяги виробництва електроенергії, погоджені з ДП «НЕК «Укренерго» щодо кожної ГЕС, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі ГАЕС;

енергогенеруючі компанії теплових електростанцій – графік планових ремонтів генеруючого обладнання електростанцій, зміни до затвердженого річного графіка планових ремонтів, обсяги виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначених джерел його постачання та марок, декадний план накопичення палива, витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець місяця;

теплоелектроцентралі та когенераційні установки, які відпускають електроенергію в ОРЕ, – помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання;

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії – обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають типові графіки генерації;

оператори зовнішніх перетоків – обсяги експорту/імпорту електричної енергії за кожним напрямком, а також потужність на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 10 до цього Порядку;

2) до 13 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, 
ДП «НЕК «Укренерго»:

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків міждержавних перетоків та графіків генерації СЕС методом «вливання» ГЕС в графік споживання електроенергії;

складає потижневі баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня (4 тижні на місяць) на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімального допустимого складу обладнання ТЕС, наданого енергогенеруючими компаніями, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з врахуванням діючих обмежень, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом розділення обсягу виробництва електроенергії на кількість днів), з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів);

формує розрахунковий баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць з відображенням небалансу електричної енергії за формою відповідно до додатка 11 до цього Порядку;

3) ДП «НЕК «Укренерго» разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та учасниками формування прогнозного балансу вирішує питання щодо ліквідації небалансу електричної енергії в прогнозному балансі електроенергії ОЕС України.

У разі відсутності пропозицій від виробників електричної енергії та операторів зовнішніх перетоків (експортерів/імпортерів) щодо можливостей збалансування генерації з попитом електричної енергії Міністерство енергетики та вугільної промисловості України приймає рішення щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії, серед яких можуть бути:

примусове збільшення/зменшення виробництва ТЕС енергогенеруючих компаній, АЕС (за згодою);

збільшення/зменшення величини експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії;

обмеження обсягів електроспоживання енергопостачальниками з урахуванням встановлених граничних величин споживання електроенергії, розрахованих відповідно до Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 09 квітня 2002 року № 475).

Відповідно до прийнятого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішення щодо збалансування генерації та попиту електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць, погоджує його з ДП «НАЕК «Енергоатом» та надає до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на затвердження за формою відповідно до додатка 12 до цього Порядку.

Директор Департаменту                                             			О. Буславець

|  |  | Додаток 1 до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (пункт 1 розділу ІІ) |  |  |
| Дані щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробництва електричної енергії на 20____ р. |  |  |  |  |
| Місяць | Прогнозний обсяг електроспоживання, млн Втг | Потужність на годину навантаження робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт |  | Прогнозний обсяг виробництва електроенергії, млн Втг |
|  |  | min | max |  |
| Січень |  |  |  |  |
| Лютий |  |  |  |  |
| Березень |  |  |  |  |
| Квітень |  |  |  |  |
| Травень |  |  |  |  |
| Червень |  |  |  |  |
| Липень |  |  |  |  |
| Серпень |  |  |  |  |
| Вересень |  |  |  |  |
| Жовтень |  |  |  |  |
| Листопад |  |  |  |  |
| Грудень |  |  |  |  |
| Примітка |  |  |  |  |
| Година min навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року. |  |  |  |  |
| Година max навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України: |  |  |  |  |
| січень - 18:00 |  | липень - 22:00 |  |  |
| лютий - 19:00 |  | серпень - 21:00 |  |  |
| березень - 19:00 |  | вересень - 20:00 |  |  |
| квітень - 21:00 |  | жовтень - 19:00 |  |  |
| травень - 21:00 |  | листопад - 18:00 |  |  |
| червень - 22:00 |  | грудень - 18:00 |  |  |

Додаток 2

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 1 розділу ІІ)

Оптимальна ремонтна площадка атомних електростанцій державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

Додаток 3

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 1 розділу ІІ)

|  | Додаток 4 до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (пункт 1 розділу ІІ) |  |  |
| Дані щодо прогнозних обсягів експорту електричної енергії на 20____ р. |  |  |  |
| Місяць | Прогнозний обсяг експорту електроенергії, млн кВтг | Потужність на годину навантаження робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт |  |
|  |  | min | max |
| Січень |  |  |  |
| Лютий |  |  |  |
| Березень |  |  |  |
| Квітень |  |  |  |
| Травень |  |  |  |
| Червень |  |  |  |
| Липень |  |  |  |
| Серпень |  |  |  |
| Вересень |  |  |  |
| Жовтень |  |  |  |
| Листопад |  |  |  |
| Грудень |  |  |  |
| Примітка |  |  |  |
| Година min навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року. |  |  |  |
| Година max навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України: |  |  |  |
| січень - 18:00 |  | липень - 22:00 |  |
| лютий - 19:00 |  | серпень - 21:00 |  |
| березень - 19:00 |  | вересень - 20:00 |  |
| квітень - 21:00 |  | жовтень - 19:00 |  |
| травень - 21:00 |  | листопад - 18:00 |  |
| червень - 22:00 |  | грудень - 18:00 |  |

Додаток  5

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 1 розділу ІІ)

Потижневий баланс потужності об’єднаної електроенергетичної системи України

на ____________ 20__ р. (зразок)

|  | 1-6 |  |  |  | 0С |  |  | 7-13 |  |  |  | 0С |  |  | 14-20 |  |  |  | 0С |  |  | 21-31 |  |  |  | 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання | 18500 |  | 26300 |  |  |  |  | 19000 |  | 27200 |  |  |  |  | 19300 |  | 27800 |  |  |  |  | 19000 |  | 27000 |  |  |  |  |
| Доб. діапазон | 7800 |  |  |  |  |  |  | 8200 |  |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| Покриття | 19432 |  | 26050 |  |  |  |  | 19952 |  | 26870 |  |  |  |  | 21152 |  | 28570 |  |  |  |  | 20962 |  | 27720 |  |  |  |  |
| ТЕС | 9050 |  | 13820 |  |  |  |  | 9570 |  | 14740 |  |  |  |  | 9770 |  | 14440 |  |  |  |  | 9580 |  | 13590 |  |  |  |  |
| у т.ч. ТЕС ГК | 6830 |  | 11600 |  |  |  |  | 7550 |  | 12720 |  |  |  |  | 8070 |  | 12740 |  |  |  |  | 8080 |  | 12090 |  |  |  |  |
| ТЕЦ блочні | 820 |  | 820 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| Блок ст. і мал.ТЕЦ | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  | 1320 |  | 1320 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| ГЕС | 242 |  | 1800 |  |  |  |  | 242 |  | 1800 |  |  |  |  | 242 |  | 1800 |  |  |  |  | 242 |  | 1800 |  |  |  |  |
| ГАЕС | -1140 |  | 990 |  |  |  |  | -1140 |  | 990 |  |  |  |  | -1140 |  | 990 |  |  |  |  | -1140 |  | 990 |  |  |  |  |
| ВДЕ | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| АЕС | 10040 |  | 10040 |  |  |  |  | 10040 |  | 10040 |  |  |  |  | 11040 |  | 11040 |  |  |  |  | 11040 |  | 11040 |  |  |  |  |
| Експорт | -800 |  | -700 |  |  |  |  | -800 |  | -700 |  |  |  |  | -800 |  | -700 |  |  |  |  | -800 |  | -700 |  |  |  |  |
| Імпорт | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Небаланс | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| АЕС | 12 | 10040 | 10040 | 12 |  |  |  | 12 | 10040 | 10040 | 12 |  |  |  | 13 | 11040 | 11040 | 13 |  |  |  | 13 | 11040 | 11040 | 13 |  |  |  |
| ЗАЕС | 4 | 4040 | 4040 | 4 |  |  |  | 4 | 4040 | 4040 | 4 |  |  |  | 5 | 5040 | 5040 | 5 |  |  |  | 5 | 5040 | 5040 | 5 |  |  |  |
| 1 | К | К | К |  |  |  |  | К | К | К |  |  |  |  | К | К | К |  |  |  |  | К | К | К |  |  |  |  |
| 2 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | С | С | С | С |  |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  |  |
| РАЕС | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  |  |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  |  |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  |  |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  |  |  |
| 1 |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  |  |
| 2 |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |
| 3 |  | 670 | 670 |  |  |  |  |  | 670 | 670 |  |  |  |  |  | 670 | 670 |  |  |  |  |  | 670 | 670 |  |  |  |  |
| 4 |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |
| ЮУАЕС | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  |  |  |
| 1 |  | 1000 | 1000 |  | Рем площадка |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Рем площадка |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Рем площадка |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Рем площадка |  |  |
| 2 | К | К | К |  | 3865 |  |  | К | К | К |  | 3035 |  |  | К | К | К |  | 2305 |  |  | К | К | К |  | 3385 |  |  |
| 3 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| ХАЕС | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ |  |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ |  |  |
| 1 |  | 1000 | 1000 |  | 3130 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2860 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2130 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 3210 |  |  |
| 2 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| РАЕХ+ХАЕС+ДобТЕС | 4200 |  | 4320 |  | РХ | КР | РК | 4200 |  | 4320 |  | РХ | КР | РК | 4200 |  | 4320 |  | РХ | КР | РК | 4200 |  | 4320 |  | РХ | КР | РК |
| Резерв на розв./завант. | 200 |  | 400 |  | 23 | 3 | 5 | 200 |  | 400 |  | 22 | 1 | 5 | 200 |  | 400 |  | 17 | 1 | 5 | 200 |  | 400 |  | 23 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  | 5130 | 735 | 1157 |  |  |  |  | 4860 | 175 | 1157 |  |  |  |  | 4130 | 175 | 1157 |  |  |  |  | 5210 | 175 | 1157 |

Додаток 6

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 1 розділу ІІ)

Попередній прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

|  | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ТЕС енергогенеруючих компаній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ГЕС з них: ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер інші ГЕС в тому числі ті, які працюють за «зеленим» тарифом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ГАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Блокстанції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Альтернативні джерела з них: ВЕС СЕС інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Імпорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Експорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Передача електроенергії в суміжні ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Різниця перетоків з суміжними ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Небаланс електричної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 7

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України    (пункт 1 розділу ІІ)

Проект прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

|  | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ТЕС енергогенеруючих компаній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ГЕС з них: ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер інші ГЕС в тому числі ті, які працюють за «зеленим» тарифом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ГАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Блокстанції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Альтернативні джерела з них: ВЕС СЕС інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Імпорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Експорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Передача електроенергії в суміжні ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Різниця перетоків з суміжними ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Небаланс електричної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 8

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України    (пункт 1 розділу ІІ)

Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ТЕС енергогенеруючих компаній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Теплоелектроцентралі та когенераційні установки, що відпускають електроенергію в ОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ГЕС з них: ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер інші ГЕС в тому числі ті, які працюють за «зеленим» тарифом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ГАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Блокстанції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Альтернативні джерела з них: ВЕС СЕС інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Імпорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Експорт електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Передача електроенергії в суміжні ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Різниця перетоків з суміжними ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 9

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 2 розділу ІІ)

Прогнозні обсяги електроспоживання та виробництва електричної енергії
 ____________________________  на ___________  20____ р.

(найменування виробника )                                                    (місяць)

| Прогнозний обсяг електроспоживання, млн кВтг | Потижнева потужність на годину навантаження робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозний обсяг виробництва електроенергії, млн кВтг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  | IV |  |  |
|  | min | max | min | max | min | max | min | max |  |
| Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година min навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година max навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| січень - 18:00 |  | липень - 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| лютий - 19:00 |  | серпень - 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| березень - 19:00 |  | вересень - 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| квітень - 21:00 |  | жовтень - 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| травень - 21:00 |  | листопад - 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| червень - 22:00 |  | грудень - 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 10

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (пункт 2 розділу ІІ)

Прогнозні обсяги міждержавних перетоків електричної енергії
 ______________________  на ___________  20____ р.

(найменування виробника )                                        (місяць)

| Країна | Прогнозний обсяг (експорту /імпорту), млн кВтг | Потижнева потужність на годину навантаження робочого дня об’єднаної електроенергетичної системи України, МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  | IV |  |
|  |  | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Росія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Білорусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молдова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Країни Східної Європи, в тому числі з «Бурштинського острова» (окремо щодо кожнії країни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примітка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година min навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година max навантаження об’єднаної електроенергетичної системи України: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| січень - 18:00 |  | липень - 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| лютий - 19:00 |  | серпень - 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| березень - 19:00 |  | вересень - 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| квітень - 21:00 |  | жовтень - 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| травень - 21:00 |  | листопад - 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| червень - 22:00 |  | грудень - 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 11

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (пункт 2 розділу ІІ)

| Розрахунковий прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на _______________ 20__ р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Прогноз відповідно до затвердженого річного балансу | Прогноз на _____20__р | Відхилення від прогнозу, передбаченого річним балансом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |  |  |  |
| 1) Виробництво електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній з них |  |  |  |
| ТЕС ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" |  |  |  |
| ТЕС ПАТ "Донбасенерго" |  |  |  |
| ТЕС ПАТ "ДТЕК Західенерго" |  |  |  |
| ТЕС ПАТ "Центренерго" |  |  |  |
| ТЕС ПАТ "ДТЕК Східенерго" |  |  |  |
| 2) Виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ |  |  |  |
| 3) Виробництво електроенергії ГЕС з них: ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" інші ГЕС в тому числі ті, які працюють за «зеленим» тарифом |  |  |  |
| 4) Виробництво електроенергії ГАЕС |  |  |  |
| 5) Виробництво електроенергії АЕС |  |  |  |
| 6) Виробництво електроенергії блокстанціями |  |  |  |
| 7) Виробництво електроенергії альтернативними джерелами з них: ВЕС СЕС інші |  |  |  |
| 2. Імпорт електроенергії |  |  |  |
| 3. Експорт електроенергії України |  |  |  |
| 3.1. Експорт в країни СНД |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |
| в Росію |  |  |  |
| в Білорусь |  |  |  |
| в Молдову |  |  |  |
| 3.2. Експорт в країни Східної Європи |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |
| в Польщу |  |  |  |
| експорт "Бурштинського острова" |  |  |  |
| 4. Передача електроенергії в суміжні ЕС |  |  |  |
| 5. Різниця перетоків з суміжними ЕС |  |  |  |
| 6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об’єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн |  |  |  |
| 7. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, % |  |  |  |
| 8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі |  |  |  |
| Небаланс електричної енергії |  |  |  |

Додаток 12

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 2 розділу ІІ)

| Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на _________________ 20__ р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Прогноз відповідно до затвердженого річного балансу | Прогноз на ____20__р | Відхилення від прогнозу, передбаченого річним балансом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |  |  |  |
| 1) Виробництво електроенегії ТЕС енергогенеруючих компаній |  |  |  |
| 2) Виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ |  |  |  |
| 3) Виробництво електроенергії ГЕС з них: ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" інші ГЕС в тому числі ті, які працюють за «зеленим» тарифом |  |  |  |
| 4) Виробництво електроенергії ГАЕС |  |  |  |
| 5) Виробництво електроенергії АЕС |  |  |  |
| 6) Виробництво електроенергії блокстанціями |  |  |  |
| 7) Виробництво електроенергії альтернативними джерелами з них: ВЕС СЕС інші |  |  |  |
| 2. Імпорт електроенергії |  |  |  |
| 3. Експорт електроенергії України |  |  |  |
| 1) Експорт в країни СНД |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |
| в Росію |  |  |  |
| в Білорусь |  |  |  |
| в Молдову |  |  |  |
| 2) Експорт в країни Східної Європи |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |
| в Польщу |  |  |  |
| експорт "Бурштинського острова" |  |  |  |
| 4. Передача електроенергії в суміжні ЕС |  |  |  |
| 5. Різниця перетоків з суміжними ЕС |  |  |  |
| 6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об’єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн |  |  |  |
| 7. Електроспоживання (брутто) приріст до минулого року, % |  |  |  |
| 8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі |  |  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міненерговугілля 
«Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міненерговугілля «Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України» підготовлено на виконання статті 7 Закону України «Про електроенергетику», статті 17 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року        № 382.

На сьогодні порядок взаємостосунків суб’єктів електроенергетики – сторін Договору між членами оптового ринку електричної енергії України у процесі складання місячного прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України регламентовано Порядком складання прогнозного фізичного балансу електричної енергії України та прогнозного балансу її купівлі продажу в оптовому ринку електричної енергії України на наступний розрахунковий місяць, затвердженим наказом  Міністерства палива та енергетики України від 13.05.2009 №246. Як визначено цим наказом, складання прогнозного балансу електроенергії на наступний розрахунковий рік відбувається за процедурою, аналогічною визначеній для складання місячного прогнозного балансу електроенергії.

При цьому слід відмітити, що у зв’язку з ліквідацією Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України», як одного із учасників складання прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, зазначений вище Порядок вимагає перегляду та внесення змін.

Починаючи з другої половини минулого року в енергосистемі України спостерігається вкрай напружена ситуація із забезпеченням балансу електричної енергії та потужності. Відсутність вугілля антрацитової групи на теплових електростанціях призводить до максимально можливого використання енергоблоків ТЕС, які в якості основного палива використовують газову групу вугілля. При цьому через цю ситуацію мінімізовано проведення планово-попереджувальних ремонті, що в умовах наближення періоду проходження максимальних навантажень в енергосистемі може привести до підвищеної аварійності, незапланованих ремонтів генеруючого обладнання, поглиблення незбалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України  і, як наслідок, необхідності застосування вимушеного обмеження споживання електричної потужності та енергії.

В умовах дефіциту запасів палива на електростанціях та виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електроенергії особливої актуальності набуває необхідність визначення чіткої процедури складання прогнозних балансів електричної енергії, більш деталізованої з точки зору паливних та технічних ресурсів.

Прийняття проекту наказу дозволить встановити єдиний підхід до організації складання прогнозних балансів об’єднаної енергетичної системи України з додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до об’єднаної енергетичної системи України, та упередити можливі ризики   порушення цілісності та надійності функціонування енергосистеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказ розроблено з метою встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України, надійного та безперебійного електропостачання споживачів електричної енергії.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про електроенергетику»;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії»;

- Закон України « Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;

- Указ Президента України від 06 квітня 2011 року № 382 «Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 року № 441 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі» (із змінами);

- наказ Міністерства палива та енергетики від 13 червня 2003 року № 296 «Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».

- наказ Міністерства палива та енергетики від 04 червня 2008 року № 303 «Про затвердження правил взаємовідносин між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі об’єднаної енергетичної системи України», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364;

- Правила користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року №910, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442;

- ГКД 34.20.661- 2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Державна регуляторна служба України погодили наказ без зауважень. Також Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зазначило листом № 3231-03/35323-03 від 23.10.2015, що наказ не потребує погодження Мінекономрозвитку.

6. Регіональний аспект

Наказ не зачіпає інтересів адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Наказ не містить ознак дискримінації.

- Запобігання корупції

Наказ не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

- Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації наказу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація наказу дозволить встановити основні організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України з метою забезпечення надійного та безперебійного електропостачання споживачів електричної енергії.

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України			          			        В. Демчишин

________________________2015 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міненерговугілля 
«Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Проект наказу Міненерговугілля «Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України» підготовлено на виконання статті 7 Закону України  «Про електроенергетику», статті 17 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382.

Діючою нормативно-правовою базою не врегульоване питання організації складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України.

Прийняття запропонованого проекту наказу забезпечить встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозних балансів  об’єднаної енергетичної системи України з додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до об’єднаної енергетичної системи України.

2. Цілі державного регулювання:

Метою проекту наказу є встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозних річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу:

Перший спосіб – не вживати заходів. Такий спосіб є неефективним, оскільки не сприяє надійному та безперебійному електропостачанню споживачів електричної енергії.

Другий спосіб – затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії, що дозволить встановити єдині організаційні положення та вимоги  щодо складання прогнозних балансів виробництва та споживання електричної енергії об’єднаної енергосистеми України, забезпечити стале функціонування об’єднаної енергосистеми України, надійне та безперебійне постачання електричної енергії споживачам.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити операційну безпеку функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається.

Негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Серед позитивних факторів – надійне функціонування об’єднаної енергетичної системи України, безперебійне електропостачання споживачів електричної енергії.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Очікуваними результатами є визначення організаційних засад і регулювання відносин, пов’язаних зі складанням прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

| Об’єкт впливу | Вигода | Витрати |
| --- | --- | --- |
| 1. Держава | Забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України. | Немає |
| 2. Суб’єкти електроенергетики | Встановлення єдиної та затвердженої процедури. | Немає |
| 3. Суб’єкти господарювання – споживачі електроенергії | Надійне та безперебійне електропостачання. | Немає |
| 4. Побутові споживачі | Надійне та якісне електропостачання. | Немає |

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта:

Проект наказу набиратиме чинності в установленому законодавством порядку. Обмеження строку дії акта непередбачено.

8. Показники результативності акта:

Показником результативності регуляторного акта є:

- визначення організаційних засад та вимог щодо складання щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України ;

- забезпечення збалансування попиту та пропозицій електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України;

- забезпечення надійного та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, відсутні.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія     акта – це всі суб’єкти господарювання, що займаються виробництвом, передачею та розподілом електричної енергії, а також державне підприємство, що здійснює управління об’єднаною енергетичною системою.

Виконання вимог акта суб’єктами господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не потребує додаткового залучення коштів та часу.

Рівень інформування з основних положень акта – інформація розміщується в інформаційно-пошукових системах нормативно-правових документів України, на сайті Міненерговугілля України, а також видавництвами відповідної продукції.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження шляхом аналізування показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акту або набранням чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років в межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за результатами роботи об’єднаної енергетичної системи України та аналізом показників результативності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних положень розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до Порядку у встановленому порядку.

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України						       В. Демчишин

________________________2015 р.