Міністерство  енергетики та

вугільної промисловості України

НАКАЗ

Про затвердження Змін до Правил

технічної експлуатації

електроустановок споживачів

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, та приведення у відповідність до законодавства

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Міністр 										І.С. Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

_________ № ___________

Зміни

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

- У розділі II:

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності;».

У зв’язку з цим абзаци третій – шістдесят другий вважати відповідно абзацами четвертим – шістдесят третім;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Кодексу цивільного захисту України;».

- У розділі IV:

  - у главі 1:

абзаци перший - третій пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року;

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 
2 років.»;

у пункті 1.6 слова «у споживача, який має електроустановки 
II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ,» виключити;

у пункті 1.8 слово «помешканнях» замінити словом «приміщеннях»;

абзац другий пункту 1.9 виключити;

  - у першому реченні абзацу першого та абзаці другому пункту 2.8 глави 2 слова «на об’єктах електроенергетики» замінити словами «в електроустановках споживача»;

  - у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами другим – десятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з’єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи електрообладання;»;

в абзаці четвертому слово «налагодження» замінити словом «вимірювань»;

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися особою, відповідальною за електрогосподарство, на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на три роки, режимні схеми – одного разу на рік з відміткою в них про перевірку.»;

  - абзац третій пункту 4.11 глави 4 викласти в такій редакції:

«4.11. Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється відповідно до Правил

приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768.».

- У першому реченні абзацу другого пункту 2.9 глави 2 розділу V слова «користування електричною енергією» замінити словами «постачання електричної енергії».

- Абзаци другий - четвертий пункту 1.7 глави 1 розділу IX виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим.

Директор Департаменту

електроенергетичного комплексу 				О.А. Буславець

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

- Обґрунтування необхідності прийняття акта

Враховуючи досвід застосування протягом 2012 - 2016 років Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі – Правила), та у зв’язку з набранням чинності деякими законодавчими актами (Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32,  зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.12.2013 за № 236/22768), з метою приведення Правил у відповідність з актами законодавства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило наказ «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (далі – Наказ).

- Мета і шляхи її досягнення

Метою Наказу є затвердження змін до Правил, що передбачають коригування, уточнення вимог окремих їх пунктів з урахуванням особливостей експлуатації та додаткових технічних можливостей обладнання.

- Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі законодавчі та нормативно-правові акти:

Кодекс цивільного захисту України;

Господарський кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України «Про електроенергетику»;

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929;

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.03.2001 № 270;

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.05.2004 № 687;

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768.

- Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

- Позиція зацікавлених органів

### Наказ потребує погодження із Державною регуляторною службою України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною інспекцією України з питань праці, Антимонопольним комітетом України, Міністерством охорони здоров'я України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів.

- Регіональний аспект

Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61.  Запобігання дискримінації

У Наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

- Запобігання корупції

У Наказі відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

- Громадське обговорення

Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

- Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери суспільних відносин.

- Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Наказу не впливатиме на ринок праці.

- Прогноз результатів

Очікуваними соціально-економічними результатами є підвищення рівня надійності, безпечності та раціональності експлуатації електроустановок споживачів.

Заступник Міністра енергетики

та вугільної промисловості України	          			О. Светелік

«__» ______________ 2016 року

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міненерговугілля України 
«Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації

електроустановок споживачів»

- Визначення проблеми

Досвід застосування протягом 2012-2016 років Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила), затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1143/13017 (із змінами), та у зв’язку з набранням чинності деякими законодавчими актами (Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Кодекс цивільного захисту, Правила приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж) виявили певні невідповідності в положеннях чинної редакції Правил, а саме: неоднозначне трактування окремих норм, протиріччя окремих вимог Правил, які потребують усунення та адаптації до вимог чинного законодавства

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Ризик щодо надійності та безпечності постачання електричної енергії громадянам | – |
| Держава | Неналежна гармонізація нормативної та законодавчої бази | – |
| Суб’єкти господарювання | Відсутність єдиних організаційно-технічних норм та вимог стосовно організації експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів, що забезпечує їх надійну та безпечну роботу | – |

За допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана, оскільки на технічні та технологічні процеси щодо організації експлуатації енергетичного обладнання не впливають механізми ринкового характеру.

З плином часу внесено зміни до чинного законодавства, що тягне за собою необхідність адаптації редакції Правил.

- Цілі державного регулювання

З метою гармонізації нормативної і законодавчої бази України в частині створення належних умов для надійного безаварійного енергозабезпечення споживачів електричної енергії є необхідним приведення положень Правил до вимог чинного законодавства (Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Кодексу цивільного захисту, Правил приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж), а також уточнення вимог їх окремих пунктів з урахуванням особливостей експлуатації електроустановок та додаткових технічних можливостей обладнання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

- Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Встановлення обов’язкових технічних норм з питань експлуатації споживачами електрообладнання, які, в свою чергу, обумовлені технічними особливостями функціонування цього обладнання |
| Збереження чинного регулювання | Можливе неправильне тлумачення положень Правил, що перешкоджатиме належному їх виконанню суб’єктами господарювання |
| Скасування Правил | Відсутність обов’язкових технічних норм з питань експлуатації споживачами електрообладнання призведе до виникнення технологічних порушень, що в свою чергу може викликати несправності та нещасні випадки |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Забезпечення належної експлуатації енергетичного обладнання шляхом ефективного здійснення державного регулювання з дотриманням відповідності вимог чинного законодавства. Підвищення надійності роботи ОЕС України |  |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються | Здійснення державного регулювання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Правил, що перешкоджатиме належному їх виконанню |
| Скасування Правил | Не передбачаються | Унеможливлення виконання заходів з належної технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також порушення вимог чинного законодавства та порушення державного регулювання з дотримання безпеки та надійності Об’єднаної енергосистеми України |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Підвищує надійність постачання електричної енергії споживачам за рахунок уточнення та унормування окремих положень Правил | Не передбачається |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачається | Створює ризик щодо аварійності та зменшення надійності постачання електричної енергії громадянам |
| Скасування Правил | Не передбачається | Унеможливлення виконання заходів з належної технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також проведення діяльності державного нагляду (контролю), порушення вимог чинного законодавства |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великий | Середній | Малий | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 28 018 | 437 209 | 49 404 | - | 514 631 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 5,44 | 84,96 | 9,6 | - | 100 |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Зменшення обтяження кожного окремого суб’єкта господарювання в галузі електроенергетики шляхом уточнення вимог окремих пунктів Правил | Не передбачаються |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються | Ускладнює здійснення роботи суб’єктів господарювання через невизначеність у Правилах |
| Скасування Правил | Не передбачаються | Створює небезпечні умови при здійсненні роботи суб’єктів господарювання |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| --- | --- |
| Витрат за альтернативами не передбачено | Можливе порушення режимів роботи суб’єктів електроенергетики. Сприятиме виникненню технологічних порушень в ОЕС України. Втрати можливо визначити при виникненні технологічних порушень |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | 4 | Дозволяє в повній мірі ефективно здійснювати організацію експлуатації електроустановок споживачів. Спрощує окремі етапи організації експлуатації. Створює умови для підвищення надійності роботи ОЕС України |
| Збереження чинного регулювання | 2 | Не дозволяє в повній мірі ефективно здійснювати організацію експлуатації електроустановок споживачів |
| Скасування Правил | 1 | Унеможливлює проведення безпечної експлуатації електроустановок споживачів |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Сприяє організації виконання споживачами вимог Правил | Відсутні | Дає змогу дотримуватись вимог чинного законодавства, забезпечити належну експлуатацію електричних установок |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються | Не відповідає вимогам законодав-ства, потребує приведення у відповід-ність до чинних нормативно-правових актів та внесення змін | Здійснення державного регулювання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Правил, що перешкоджатиме належному їх виконанню |
| Скасування Правил | Не передбачаються | Ризик виникнення порушень у роботі та зниження надійності систем енергоза-безпечення споживачів | Даний вид державного регулювання не вирішує проблем ризику для надійного енергозабезпе-чення |

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Правил | Відповідає вимогам чинного законодавства. Конкретизує вимоги щодо організації виробництва, постачання та споживання електричної енергії як для суб'єктів відносин у сфері електропостачання, так і для споживачів. | Ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не передбачається |
| Збереження чинного регулювання | Не забезпечує приведення вимог правил до чинного законодавства України. Призводить до неправильного трактування вимог Правил щодо експлуатації електричного устаткування та мереж. |  |
| Скасування Правил | Унеможливлення здійснення діяльності та виконання заходів з належної технічної експлуатації електричного обладнання та мереж споживачів, порушення вимог чинного законодавства в сфері енергетики. |  |

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується здійснити гармонізацію нормативної і законодавчої бази України в частині створення належних умов для надійного безаварійного енергозабезпечення споживачів електричної енергії шляхом приведення положень Правил до вимог чинного законодавства, а також уточнення вимог їх окремих пунктів з урахуванням особливостей експлуатації електроустановок та додаткових технічних можливостей обладнання:

- дії суб’єктів господарювання – зменшення обтяження кожного окремого суб’єкта господарювання в галузі електроенергетики шляхом уточнення вимог окремих пунктів Правил;

- дії органів державної влади - гармонізація нормативної і законодавчої бази України, встановлення обов’язкових технічних норм щодо експлуатації споживачами електрообладнання, які, в свою чергу, обумовлені технічними особливостями функціонування цього обладнання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на виконання вимог регуляторного акта на внесення змін до Правил не передбачаються.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності акта є:

- зменшення скарг, навантаження на суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- відсутність скарг (зауважень) на невідповідність положень Правил  вимогам нормативно-технічних документів.

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб’єкти (об’єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий.

Проект розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля за адресом: http://mpe.kmu.gov.ua/. Додатково буде проведено засідання з субєктами господарювання стосовно дії положень акта в разі надходжень пропозицій та зауважень.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності проекту регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне та періодичне відстеження результативності даного проекту акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Моніторинг результатів впровадження акта здійснюватиметься шляхом постійного контролю в процесі державного енергетичного нагляду за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок і мереж, режимами споживання електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії, який проводитиметься органами енергетичного нагляду.

Джерелом інформації для моніторингу впровадження запропонованих рішень є звітність, що надається Міненерговугілля України, та звітні дані суб'єктів господарювання, які постійно надаються органам енергетичного нагляду.

Після прийняття проекту акта відстеження його результативності здійснюватиметься Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, уповноваженими суб’єктами господарювання та юридичними особами.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України                                               І. Насалик

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання, 
які виникають внаслідок дії регуляторного акта

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік | За п'ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 0 | 0 |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | 0 | 0 |
| 3 | Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | 0 | 0 |
| 4 | Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень | 0 | 0 |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень | 0 | 0 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 0 | 0 |
| 7 | Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень | 0 | 0 |
| 8 | Інше (уточнити), гривень | 0 | 0 |
| 9 | РАЗОМ гривень | 0 | 0 |
| 10 | Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 465 227 | 465 227 |
| 11 | Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання, тис. грн. | 0 | 0 |

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

| Вид витрат | У перший рік | Періодичні (за рік) | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання /підвищення кваліфікації персоналу тощо | 0 | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- |
| Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій за рік | Разом за рік | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) | Витрати безпосе-редньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) | Разом за рік (стартовий) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'-язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | Витрати за п'ять років | Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) | 0 | 0 | 0 |

| Вид витрат | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- |
| Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу | 0 | 0 |

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України 
«Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

| Зміст положення (норми) чинного акта законодавства | Зміст відповідного положення (норми) проекту акта |
| --- | --- |
| Розділ ІІ. Нормативні посилання |  |
| Закону України „Про пожежну безпеку”: | ….. Закону України „Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; „Кодексу цивільного захисту України”; ….. |
| Розділ ІV. Організація експлуатації електроустановок |  |
| Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом: для особи з повною вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр) - не менше 1 року; для особи з базовою вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр) - не менше 2 років. | Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом: для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року; для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 2 років. |
| У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) у споживача, який має електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації. Керівник споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів. | У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) у споживача, електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації. Керівник споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів. |
| Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в помешканнях без підвищеної небезпеки і не знаходяться у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Керівник споживача після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводиться під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії. Експлуатація електроустановок на напругу понад 1 кВ, власником яких є населення, допускається у разі, якщо власник має V групу з електробезпеки або уклав договір про надання послуг щодо обслуговування цих електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією. | Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не знаходяться у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Керівник споживача після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводиться під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії. Експлуатація електроустановок на напругу понад 1 кВ, власником яких є населення, допускається у разі, якщо власник має V групу з електробезпеки або уклав договір про надання послуг щодо обслуговування цих електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією. |
| Власник електроустановки або, у разі укладення відповідного договору, електропередавальна чи спеціалізована організація забезпечують виконання заходів щодо організації експлуатації електроустановок відповідно до вимог цих Правил. У разі якщо власник електроустановки самостійно здійснює організацію експлуатації цієї електроустановки, то повноту і достатність розроблених заходів він повинен узгоджувати з відповідним територіальним органом Держенергонагляду. | Власник електроустановки або, у разі укладення відповідного договору, електропередавальна чи спеціалізована організація забезпечують виконання заходів щодо організації експлуатації електроустановок відповідно до вимог цих Правил. |
| Спеціальну підготовку проходять працівники споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики. Перелік таких працівників визначається кожним споживачем згідно з вимогами ГНД 34.12.102-2004. | Спеціальну підготовку проходять працівники споживача, які забезпечують виробничі процеси в електроустановках споживача. Перелік таких працівників визначається кожним споживачем згідно з вимогами ГНД 34.12.102-2004. |
| Для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути така технічна документація: технічні умови на приєднання до електричних мереж та довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж; затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами; акти прийняття прихованих робіт; акти випробувань та налагодження електроустановок; … | Для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути така технічна документація: Виключити затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами; однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з’єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи електрообладання; акти випробувань та вимірювань електроустановок; … |
| Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на три роки з відміткою в них про перевірку. | Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися, особою, відповідальною за електрогосподарство, на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на три роки, режимні схеми– одного разу на рік з відміткою в них про перевірку. |
| Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється після проведення технічного огляду електроустановки представниками Держенергонагляду, крім будівельних майданчиків з будівництва індивідуальних житлових будинків населення, а також об’єктів, які будуються за будівельним паспортом забудови земельної ділянки. | Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 року за № 236/22768. |
| Розділ V. Керування електрогосподарством |  |
| Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією) є додатком до договору про користування електричною енергією або договору про технічне забезпечення електропостачання споживача. В окремому розділі цього положення обумовлюються оперативні взаємовідносини при включенні автономних електростанцій. | Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією) є додатком до договору про постачання електричної енергії або договору про технічне забезпечення електропостачання споживача. В окремому розділі цього положення обумовлюються оперативні взаємовідносини при включенні автономних електростанцій |
| Розділ IX. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах |  |
| Новозмонтована чи реконструйована електроустановка повинна прийматись в експлуатацію у порядку, установленому цими Правилами, вимогами, викладеними в додатку 4 до цих Правил. Вмикати в роботу вибухозахищене електрообладнання необхідно з дотриманням вимог інструкцій підприємств-виробників і виробничих інструкцій. Результати обстеження електроустановки оформляються відповідним актом обстеження згідно з пунктом 4.12 глави 4 розділу ІV цих Правил. Акт обстеження складається комісією у складі: особи, відповідальної за електрогосподарство, та представників Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, генерального підрядника (будівельно-монтажної організації) та пусконалагоджувальної організації. Підключення електроустановки до електричної мережі здійснюється відповідно до вимог пункту 4.11 глави 4 розділу ІV цих Правил. Прийняття в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється. | Новозмонтована чи реконструйована електроустановка повинна прийматись в експлуатацію у порядку, установленому цими Правилами, вимогами, викладеними в додатку 4 до цих Правил. Вмикати в роботу вибухозахищене електрообладнання необхідно з дотриманням вимог інструкцій підприємств-виробників і виробничих інструкцій. Прийняття в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється. Виключити Виключити Виключити |

Заступник Директора Департаменту

електроенергетичного комплексу – начальник відділу

паливно-енергетичних балансів та моніторингу виробництва

і споживання електричної енергії  												К. Новиков

«___» _______________ 2016 року