Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про електроенергетику»; Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382; з метою підвищення ефективності вимірів електричного навантаження в режимний день

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року                  за № 84/14775 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Міністр                                                                                                      І. Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

від ________________ № _________

Зміни

до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження

в режимний день

1. У розділі 1:

1). пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використовуються державним підприємством, яке виконує функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі – Державне підприємство) та його регіональними структурними підрозділами, які здійснюють функції диспетчерського управління (далі - електроенергетична система), для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо»;

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у встановлені Державним підприємством характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях і підстанціях суб'єктів електроенергетики, інших виробників та постачальників електричної енергії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі - підприємства електроенергетики), та в електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВтгод та більше»;

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту на обсяги електричної потужності електропередавальними організаціями, в розрізі основних груп споживачів, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів – графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійного відключення електричної енергії, графіків погодинного відключення електроенергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, визначення резерву потужностей трансформаторних підстанцій електропередавальних організацій, складання балансів електричної потужності та обсягів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживачів.»;

2. У розділі 2:

1). пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об'єктах Державного підприємства або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засобами проводяться персоналом Державного підприємства або підприємств електроенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам протягом 5 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

2) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи власних електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.

У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році, споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення, а також про можливу невідповідність схеми електропостачання підприємства в день проведення вимірів нормальному режиму роботи.»;

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«За результатами проведених вимірів електричного навантаження споживачі оформлюють протоколи вимірів добового активного навантаження, споживання та генерації реактивної потужності, добовий графік активного та реактивного навантаження, протоколи вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених КУ, зведені відомості результатів вимірів активного електричного навантаження, споживання та генерації реактивної електричної потужності, фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (далі - БСК). У процесі проведення зимових режимних вимірів споживачі заповнюють відомість потужностей КУ споживачів. Про відсутність БСК, їх демонтаж або відключення КУ та їх опломбування електропередавальною організацією робиться відповідний запис у протоколі вимірів.»;

2) пункт 3.12 викласти в такій редакції:

«Протоколи вимірів та зведені відомості підписуються головним енергетиком (або особою, відповідальною за електрогосподарство), а добові графіки активного та реактивного навантаження - керівником підприємства і надаються електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

4. Пункт 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

«Електропередавальні організації надають до Держенергонагляду до 1 лютого звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 13) за зимовий режимний день та до 1 серпня  за літній режимний день. Звіти надаються у паперовому та в електронному вигляді. Крім того, надається інформація щодо кількості споживачів, які надали протоколи вимірів і перелік споживачів, які не надали протоколи вимірів.»;

5. Пункт 5.3 розділу 5 викласти в такій редакції:

«Відомість потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 12) за результатами зимових режимних вимірів заповнюється споживачами та надається електропередавальним організаціям до 31 грудня.»;

6. У тексті Порядку та в додатках до Порядку слова «НЕК Укренерго» замінити словами «Державне підприємство» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту

електроенергетичного комплексу	                                             О.А. Буславець

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міненерговугілля України

«Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міненерговугілля України «Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день» підготовлено з метою приведення положень Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день (далі  Порядок) у відповідність до вимог законодавства України, удосконалення процедури  організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, планування режимів роботи щодо забезпечення надійного електропостачання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є підвищення надійності функціонування ОЕС України шляхом удосконалення процедури організації та проведення вимірів електричного навантаження, забезпечення точності оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України, планування режимів її роботи і заходів щодо забезпечення надійного електропостачання споживачів.

Досягнення мети можливе шляхом внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день.

3. Правові аспекти

Регулювання відносин в галузі електроенергетики здійснюється наступними основними нормативно-правовими актами:

      - Закон України «Про електроенергетику».

      - Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

      - Правила користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект наказу передбачається погодити з Державною регуляторною службою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не зачіпає інтересів адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та організацій роботодавців та фізичних осіб.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем щодо покращення процедури організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України та планування режимів її роботи і заходів щодо забезпечення надійного електропостачання споживачів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації проекту акта на ринок праці.

11 Прогноз результатів

Реалізація акта дозволить удосконалити процедуру організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії.

Заступник Міністра енергетики

та вугільної промисловості України                                             О. Светелік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міненерговугілля України «Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження

в режимний день»

І. Визначення проблеми

Досвід застосування протягом 2008-2016 років Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день (далі  Порядок), затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 15.01.2008 № 7 «Про затвердження Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 р. За № 84/14775 (із змінами), виявив потребу внесення необхідних уточнень в положення чинної редакції Порядку, щодо назви державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне управління), яке встановлює дату проведення режимних вимірів і  переліку споживачів, які приймають участь у вимірах.

Відповідно до розподілу суб’єктів господарювання в галузі електроенергетики, до проведення вимірів електричного навантаження залучаються: 35 електропередавальних організацій та близько 29000 споживачів електричної енергії.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Так |  |
| Держава | Так |  |
| Суб’єкти господарювання, споживачі електричної енергії незалежно від форм власності і відомчої належності | Так |  |

II. Цілі державного регулювання

З метою гармонізації нормативної і законодавчої бази України в частині організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів є необхідним внесення змін до положень Порядку згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема уточнення назви державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне управління), яке встановлює дату проведення режимних вимірів,  переліку споживачів, які приймають участь у вимірах, а також уточнення вимог їх окремих пунктів Порядку з урахуванням особливостей процедури проведення вимірів електричного навантаження в режимні дні.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

- Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | Вдосконалення акту шляхом встановлення єдиної процедури щодо організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які, в свою чергу, обумовлені питаннями планування режимів роботи енергосистеми та заходів щодо надійного електропостачання споживачів |
| Збереження чинного регулювання | Можливе неправильне тлумачення положень Порядку, що перешкоджатиме належному виконанню його вимог |
| Скасування Наказу | Відсутність обов’язкових норм щодо організації та проведення вимірів електричного навантаження споживачами |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | Ефективне здійснення державного регулювання з дотриманням відповідності вимог чинного законодавства. Підвищення надійності роботи ОЕС України |  |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються | Здійснення державного регулювання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Порядку, що перешкоджатиме належному їх виконанню |
| Скасування Наказу | Не передбачаються | Унеможливлення виконання заходів з проведення вимірів електричного навантаження споживачами, а також порушення вимог чинного законодавства та порушення державного регулювання з дотримання безпеки та надійності роботи ОЕС України |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | Підвищує надійність постачання електричної енергії споживачам за рахунок уточнення та унормування окремих положень Порядку | Не передбачається |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачається | Створює ризик щодо незабезпечення визначення режимів електроспоживання споживачам та зменшення надійності постачання електричної енергії громадянам |
| Скасування Наказу | Не передбачається | Унеможливлення виконання заходів з проведення режимних вимірів та порушення вимог чинного законодавства |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великий | Середній | Малий | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 35 | 29000 | - | - | 29035 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 0.127 | 99.873 | - | - | 100 |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Наказу | Зменшення обтяження кожного окремого суб’єкта господарювання в галузі електроенергетики шляхом уточнення вимог окремих пунктів Порядку | Не передбачаються |
| Збереження чинного регулювання | Не передбачаються | Ускладнює здійснення роботи суб’єктів господарювання через невизначеність у Порядку |
| Скасування Наказу | Не передбачаються | Створює ускладнення при здійсненні роботи суб’єктів господарювання |

Витрати внаслідок дії регуляторного акта у суб’єктів підприємництва не виникатимуть.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результа-тивності (за чотири-бальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | 4 | Дозволяє в повній мірі забезпечити покращення процедури організації та проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України, планування режимів роботи енергосистеми та заходів щодо забезпечення надійного електропостачання споживачів. Створення умов для підвищення надійності роботи ОЕС України |
| Збереження чинного регулювання | 2 | Не дозволяє в повній мірі забезпечити виконання вимог щодо організації та проведення вимірів електричного навантаження споживачами електричної енергії та у встановлені терміни надання відповідних звітів для забезпечення надійного електропостачання споживачів |
| Скасування Порядку | 1 | Унеможливлення діяльності з проведення вимірів електричного навантаження споживачами, порушення вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про електроенергетику» |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | Сприяє організації виконання споживачами вимог Порядку | Відсутні | Дає змогу дотримуватись вимог чинного законодавства, забезпечити належне проведення вимірів електричного навантаження в режимний день |
| Збереження чинного регулювання | Не передба-чаються |  | Не відповідає вимогам законодавства, потребує приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів та внесення змін |
| Здійснення державного регулювання з урахуванням можливого неправильного тлумачення положень Порядку, що перешкоджатиме належному їх виконанню | Не передба-чаються | Не передба-чаються | Відсутність регулювання питання організації та проведення вимірів що призведе до викривлення їх результатів |

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Внесення змін до Порядку | Відповідає вимогам чинного законодавства. Встановлює єдину процедуру організації, проведення вимірів в режимний день та надання відповідних звітів у встановлені терміни | Ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не передбачається |
| Збереження чинного регулювання | Унеможливлює встановлення єдиної процедуру проведення вимірів в режимний день та надання відповідних звітів у встановлені терміни для суб’єктів енергетики та споживачів | Х |
| Скасування Порядку | Унеможливлення проведення діяльності проведення вимірів в режимний день, порушення вимог чинного законодавства | Х |

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

- Механізми  та заходи досягнення цілей регулювання:

- регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики та основних принципів державного нагляду (контролю);

- відповідність вимогам чинного законодавства.

- Ефективність способів досягнення цілей.

Запропонований спосіб забезпечує досягнення цілей регулювання шляхом удосконалення процедури організації та проведення вимірів, що в свою чергу дозволить зменшити кількість правопорушень у галузі електроенергетики.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на виконання вимог регуляторного акта щодо внесення змін до Порядку не передбачаються.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта:

додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів не передбачається, оскільки норми регуляторного акта не містять фінансового навантаження на суб'єктів господарювання та не запроваджують нових податків і зборів (обов’язкових платежів).

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія акта поширюється на електропередавальні організації та споживачів електричної енергії  з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВтгод та більше.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта:

не передбачається додаткових витрат коштів та часу суб’єктами господарювання та/або фізичними особами.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як високий.

Проект акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у рубриці «Повідомлення про оприлюднення» (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish) для громадського обговорення. Після прийняття акт буде оприлюднений у засобах масової інформації.

- Кількісними показниками результативності регуляторного акта є:

зменшення кількості скарг від суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

відсутність зауважень на невідповідність положень Порядку вимогам законодавства;

в повному обсязі отримання електропередавальними організаціями протоколів вимірів від споживачів.

Кошти і час, які витрачатимуть суб’єкти (об’єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта, не передбачаються.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься після набрання чинності на підставі визначення значень показників результативності.

Повторне та періодичне відстеження результативності даного проекту акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Моніторинг результатів впровадження акта здійснюватиметься шляхом постійного контролю процесу проведення вимірів електричного навантаження суб’єктами електроенергетики та споживачів електричної енергії.

Джерелом інформації для моніторингу впровадження запропонованих рішень є звітність та звітні дані суб'єктів господарювання, які надаються органам енергетичного нагляду.

Після прийняття проекту акта відстеження його результативності здійснюватиметься Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України			          		                   	І. Насалик