Додаток 3 
до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

План заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин від вугільних великих спалювальних установок, включених до Національного плану скорочення викидів

| № | Назва установки | Блок № | Номінальна теплова потужність | Оператор | Технології скорочення викидів та рік введення в експлуатацію |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Скорочення викидів пилу |  | Скорочення викидів SO2 |  | Скорочення викидів NOx |  |
|  |  |  | МВт |  | Тип | Рік | Тип | Рік | Тип | Рік |
| 1. | Зуївська ТЕС (енергоблоки 1,2,3,4) | 1 | 3276.4 | ДТЕК Східенерго | ЕСФ | 2028 | МСДГ | 2028 | СНКВ+СКВ | 2031 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2028 | МСДГ | 2028 | СНКВ+СКВ | 2030 |
|  |  | 3 |  |  | ЕСФ | 2027 | МСДГ | 2027 | СНКВ+СКВ | 2027 |
|  |  | 4 |  |  | – | – | МСДГ | 2027 | СНКВ+СКВ | 2026 |
| 2. | Луганська ТЕС (енергоблоки 9,10,11) | 9 | 1747.5 |  | ТФ | 2026 | НСД | 2026 | СНКВ+СКВ | 2026 |
|  |  | 10 |  |  | ТФ | 2028 | НСД | 2028 | СНКВ | 2028 |
|  |  | 11 |  |  | ЕСФ | 2019 | – | – | СНКВ | 2024 |
| 3. | Луганська ТЕС (енергоблоки 13,14,15) | 13 | 1747.5 |  | – |  | – | – | СНКВ | 2024 |
|  |  | 14 |  |  | ТФ | 2025 | НСД | 2025 | СНКВ+СКВ | 2025 |
|  |  | 15 |  |  | ЕСФ | 2022 | – | – | СНКВ | 2022 |
| 4. | Курахівська ТЕС (енергоблоки 3,4) | 3 | 1114.4 |  | ТФ | 2027 | НСД | 2027 | СНКВ | 2027 |
|  |  | 4 |  |  | ТФ | 2024 | НСД | 2024 | СНКВ | 2024 |
| 5. | Курахівська ТЕС (енергоблоки 8,9) | 8 | 1114.4 |  | – | – | – | – | СНКВ | 2022 |
|  |  | 9 |  |  | ЕСФ | 2016 | НСД | 2023 | СНКВ | 2022 |
| 6. | Миронівська ТЕС |  | 814.8 | ДТЕК Донецькобленерго | ТФ | 2021 | НСД | 2021 | СНКВ | 2021 |
| 7. | Запорізька ТЕС (енергоблоки 1,2,3,4) | 1 | 3140.2 | ДТЕК Дніпроенерго ДТЕК Дніпроенерго | – | – | МСДГ | 2024 | СКВ | 2027 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2024 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2024 |
|  |  | 3 |  |  | ЕСФ | 2015 | НСД | 2022 | СНКВ | 2028 |
|  |  | 4 |  |  | ЕСФ | 2022 | НСД | 2022 | СНКВ | 2022 |
| 8. | Придніпровська ТЕС (енергоблок 11) | 11 | 812.0 |  | ТФ | 2026 | НСД | 2026 | СНКВ+СКВ | 2026 |
| 9. | Придніпровська ТЕС (енергоблок 13) | 13 | 812.0 |  | ЕСФ | 2023 | НСД | 2023 | СНКВ | 2023 |
| 10. | Криворізька ТЕС (енергоблок 1) | 1 | 767.8 |  | ЕСФ | 2017 | НСД | 2027 | СНКВ+СКВ | 2027 |
| 11. | Криворізька ТЕС (енергоблоки 3,4) | 3 | 1535.6 |  | ТФ | 2028 | НСД | 2028 | СНКВ+СКВ | 2029 |
|  |  | 4 |  |  | ТФ | 2024 | НСД | 2024 | СНКВ+СКВ | 2024 |
| 12. | Криворізька ТЕС (енергоблок 6) | 6 | 767.8 |  | ТФ | 2025 | НСД | 2024 | СНКВ | 2025 |
| 13. | Криворізька ТЕС (енергоблок 10) | 10 | 767.8 |  | ТФ | 2026 | НСД | 2026 | СНКВ+СКВ | 2026 |
| 14. | Бурштинська ТЕС (енергоблоки 9,10,11,12) | 9 | 2267.6 | ДТЕК Західенерго | ЕСФ | 2023 | МСДГ | 2023 | СКВ | 2023 |
|  |  | 10 |  |  | ЕСФ | 2018 | МСДГ | 2023 | СКВ | 2023 |
|  |  | 11 |  |  | ТФ | 2027 | НСД | 2027 | СНКВ+СКВ | 2027 |
|  |  | 12 |  |  | ТФ | 2028 | НСД | 2028 | СНКВ+СКВ | 2029 |
| 15. | Бурштинська ТЕС (енергоблок 8) | 8 | 566.9 |  | ЕСФ | 2026 | МСДГ | 2026 | СКВ | 2026 |
| 16. | Добротвірська ТЕС (блоки, котли 11,12) | 7 | 889.4 |  | ЕСФ | 2022 | НСД | 2022 | СНКВ | 2022 |
|  |  | 8 |  |  | ЕСФ | 2015 | НСД | 2021 | СНКВ | 2021 |
| 17. | Ладижинська ТЕС (енергоблоки 1,2,3) | 1 | 2361 |  | ЕСФ | 2022 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2028 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2024 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2023 |
|  |  | 3 |  |  | ЕСФ | 2024 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2032 |
| 18. | Ладижинська ТЕС (енергоблоки 4,5,6) | 4 | 2361 |  | ЕСФ | 2020 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2022 |
|  |  | 5 |  |  | ЕСФ | 2023 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2023 |
|  |  | 6 |  |  | ЕСФ | 2025 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2025 |
| 19. | Вуглегірська ТЕС (енергоблоки 1,2,3,4) | 1 | 3056.0 | Центренерго | ЕСФ | 2025 | МСДГ | 2025 | СКВ | 2031 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2023 | МСДГ | 2025 | СКВ | 2033 |
|  |  | 3 |  |  | ЕСФ | 2024 | МСДГ | 2025 | СКВ | 2029 |
|  |  | 4 |  |  | ЕСФ | 2026 | МСДГ | 2025 | СКВ | 2026 |
| 20. | Зміїівська ТЕС (енергоблоки 1,2) | 1 | 998 |  | ЕСФ | 2020 | НСД | 2021 | СКВ | 2031 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2021 | НСД | 2026 | СКВ | 2031 |
| 21. | Зміїівська ТЕС (енергоблоки 7,8) | 7 | 1682 |  | ЕСФ | 2023 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2028 |
|  |  | 8 |  |  | ЕСФ | 2021 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2033 |
| 22. | Зміїівська ТЕС (енергоблоки 9,10) | 9 | 1636 |  | ЕСФ | 2020 | МСДГ | 2027 | СКВ | 2030 |
|  |  | 10 |  |  | ЕСФ | 2027 | МСДГ | 2027 | СКВ | 2032 |
| 23. | Трипільська ТЕС (енергоблоки 1,2,3,4) | 1 | 2924 |  | ЕСФ | 2028 | МСДГ | 2028 | СКВ | 2028 |
|  |  | 2 |  |  | ЕСФ | 2020 | НСД+ТФ | 2020 | СКВ | 2031 |
|  |  | 3 |  |  | ЕСФ | 2021 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2031 |
|  |  | 4 |  |  | ЕСФ | 2024 | МСДГ | 2024 | СКВ | 2024 |
| 24. | Слов’янська ТЕС (енергоблок 7) | 7 | 1965 | Донбасенерго | ЕСФ | 2020 | НІД | 2020 | СНКВ+СКВ | 2020 |
| 25. | Старобешівська ТЕС (енергоблок 4) | 4 | 519 |  | ЕСФ | 2025 | – | – | – | – |
| 26. | Старобешівська ТЕС (енергоблок 5) | 5 | 486 |  | ЕСФ | 2025 | НІД | 2025 | СНКВ+СКВ | 2025 |
| 27. | Старобешівська ТЕС (енергоблоки 8,9,10) | 8 | 1458 |  | ЕСФ | 2021 | НІД | 2021 | СНКВ+СКВ | 2021 |
|  |  | 9 |  |  | ЕСФ | 2019 | НІД | 2022 | СНКВ+СКВ | 2022 |
|  |  | 10 |  |  | ЕСФ | 2019 | НІД | 2023 | СНКВ+СКВ | 2023 |
| 28. | Старобешівська ТЕС (енергоблоки 11,12,13) | 11 | 1470 |  | ЕСФ | 2024 | НІД | 2024 | СНКВ+СКВ | 2024 |
|  |  | 12 |  |  | ЕСФ | 2015 | НІД | 2020 | СНКВ+СКВ | 2020 |
|  |  | 13 |  |  | ЕСФ | 2015 | НІД | 2019 | СНКВ+СКВ | 2019 |
| 29. | Дарницька ТЕЦ (к.5-8) |  | 670 | ТОВ ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ | ЕСФ | 2021 | МСДГ | 2024 | СНКВ+СКВ | 2033 |
| 30. | Дарницька ТЕЦ (к. 9,10) |  | 335 |  | ЕСФ | 2019 | МСДГ | 2022 | СНКВ+СКВ | 2032 |
| 31. | Черкаська ТЕЦ (котли 5-9) |  | 758 | ПАТ Черкаське хімволокно ВП Черкаська ТЕЦ | ТФ | 2024 | НСД | 2024 | СНКВ+СКВ | 2033 |
| 32. | Чернігівська ТЕЦ (котли 1-4) |  | 599 | ТОВ ТехНова КЕП Чернігівська ТЕЦ | ЕСФ | 2026 | НСД | 2026 | СНКВ+СКВ | 2032 |
|  | ПРИМІТКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТФ |  | Тканинний фільтр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСДГ |  | Мокре сіркоочищення ДГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСД |  | Напівсуха десульфуризація |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СНКВ |  | Селективне некаталітичне відновлення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СКВ |  | Селективне каталітичне відновлення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НIД |  | Новітня інтегрована десульфуризація |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕСФ |  | Електрофільтр |  |  |  |  |  |  |  |