Додаток 4 
до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

Перелік великих спалювальних установок, що не включені до Національного плану скорочення викидів та працюватимуть протягом обмеженого строку в період 2018-2033 рр.

Таблиця A1: Спалювальні установки, які працюватимуть менше 20000 годин (існуючі установки, які будуть замінені новими вугільними спалювальними установками в період 2018-2023 рр.)

| № | Назва установки |  | Оператор | Номінальна теплова потужність (МВт) | Паливо | Рік закриття |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 1) | ДТЕК Західенерго |  | 569.0 | Вугілля | 2023 |
| 1.2 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 4) | ДТЕК Західенерго |  | 569.0 | Вугілля | 2023 |
| 2.1 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 2) | ДТЕК Західенерго |  | 569.0 | Вугілля | 2023 |
| 2.2 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 3) | ДТЕК Західенерго |  | 569.0 | Вугілля | 2023 |
| 3. | Бурштинська ТЕС (енергоблок 6) | ДТЕК Західенерго |  | 569.2 | Вугілля | 2023 |
| 4. | Добротвірська ТЕС (котли 5,6,7,8,9,10) | ДТЕК Західенерго |  | 848.5 | Вугілля | 2023 |
| 5. | Дніпродзержинська ТЕЦ (3) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 69.7 | Пр. газ | 2021 |
| 6. | Дніпродзержинська ТЕЦ (4) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 69.7 | Пр. газ | 2021 |
| 7. | Дніпродзержинська ТЕЦ (5) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 94.8 | Пр. газ | 2021 |
| 8. | Дніпродзержинська ТЕЦ (6) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 94.8 | Пр. газ | 2021 |
| 9. | Дніпродзержинська ТЕЦ (7) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 94.8 | Пр. газ | 2021 |
| 10. | Дніпродзержинська ТЕЦ (8) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 94.8 | Пр. газ | 2021 |
| 11. | Дніпродзержинська ТЕЦ (9) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 94.8 | Пр. газ | 2021 |
| 12. | Дніпродзержинська ТЕЦ (10) | ПАТ Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 142.1 | Пр. газ | 2021 |
| 13. | Миколаївська ТЕЦ | ПАТ Миколаївська ТЕЦ |  | 898.0 | Пр. газ | 2023 |
| 14. | Северодонецька ТЕЦ (котел 16) | ДП Северодонецька ТЕЦ |  | 300.0 | Пр. газ | 2023 |
| 15. | Сєвєродонецька ТЕЦ (котел 20) | ДП Сєвєродонецька ТЕЦ |  | 300.0 | Пр. газ | 2023 |
| 16. | Херсонська ТЕЦ | ПАТ Херсонська ТЕЦ |  | 738.2 | Пр. газ | 2021 |
| 17. | ТЕЦ «ПівденМашу» | ДП «ПівденМаш» |  | 408.8 | Пр. газ | 2023 |
|  |  |  |  | 7094.2 |  |  |

Таблиця A2: Спалювальні установки, які працюватимуть менше 40000 годин (існуючі вугільні спалювальні установки, які будуть замінені новими вугільними спалювальними установками в період 2024-2033 рр.)

| № | Назва установки | Оператор | Номінальна теплова потужність (МВт) | Рік закриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курахівська ТЕС (енергоблок 5) | ДТЕК Східенерго | 557.2 | 2030 |
| 2.1 | Курахівська ТЕС (енергоблок 6) | ДТЕК Східенерго | 557.2 | 2033 |
| 2.2 | Курахівська ТЕС (енергоблок 7) | ДТЕК Східенерго | 557.2 | 2031 |
| 3. | Придніпровська ТЕС (енергоблок 7) | ДТЕК Дніпроенерго | 449.4 | 2026 |
| 4.1 | Придніпровська ТЕС (енергоблок 8) | ДТЕК Дніпроенерго | 449.4 | 2026 |
| 4.2 | Придніпровська ТЕС (енергоблок 9) | ДТЕК Дніпроенерго | 449.4 | 2033 |
| 4.3 | Придніпровська ТЕС (енергоблок 10) | ДТЕК Дніпроенерго | 449.4 | 2026 |
| 5. | Криворізька ТЕС (енергоблок 2) | ДТЕК Дніпроенерго | 767.7 | 2033 |
| 6. | Криворізька ТЕС (енергоблок 5) | ДТЕК Дніпроенерго | 801.1 | 2033 |
| 7.1 | Криворізька ТЕС (енергоблок 8) | ДТЕК Дніпроенерго | 801.3 | 2026 |
| 7.2 | Криворізька ТЕС (енергоблок 9) | ДТЕК Дніпроенерго | 790.5 | 2024 |
| 8.1 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 5) | ДТЕК Західенерго | 569.0 | 2032 |
| 8.2 | Бурштинська ТЕС (енергоблок 7) | ДТЕК Західенерго | 569.2 | 2032 |
| 9. | Зміївська ТЕС (блоки 3,4) | Центренерго | 1026.0 | 2032 |
| 10. | Зміївська ТЕС (блоки 5,6) | Центренерго | 1054.0 | 2029 |
| 11. | Словянська ТЕС (котли 6,7) | Donbassenergo | 114.0 | 2033 |
| 12. | Старобешівська ТЕС (енергоблоки 6,7) | Donbassenergo | 972.0 | 2030 |
| 13. | Харківська ТЕЦ-2 | Нафтогазвидобування | 490.0 | 2030 |
|  |  |  | 11424.0 |  |

Таблиця B: Спалювальні установки, які працюватимуть менше 40000 годин, використовують газоподібне паливо і будуть виведені з експлуатації в період 2018-2033 рр.

| № | Назва установки | Оператор | Номінальна теплова потужність (МВт) | Рік закриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запорізька ТЕС (блоки 5,6,7) | ДТЕК Дніпроенерго | 5875.0 | 2033 |
| 2. | Вуглегірська ТЕС (блоки 5,6,7) | Центренерго | 6225.0 | 2033 |
| 3. | Трипільська ТЕС (енергоблоки 5,6) | Центренерго | 1498.0 | 2033 |
| 4. | Білоцерківська ТЕЦ (2) | Укршина | 314.0 | 2033 |
| 5. | Дарницька ТЕЦ (ВК-1, ВК-2, к-4) | ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 405.0 | 2033 |
| 6. | Дарницька ТЕЦ (ПТВМ-100 № 1-4) | ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 516.0 | 2033 |
| 7. | Кременчуцька ТЕЦ (котел 6) | Полтаваобленерго | 209.3 | 2031 |
| 8. | Криворізька ТЦ -1 (котли 1,3,5) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 191.0 | 2033 |
| 9. | Криворізька ТЦ -1 (котли 2,4,6) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 191.0 | 2033 |
| 10. | Криворізька ТЦ -1 (котел 7) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 161.0 | 2033 |
| 11. | Криворізька ТЦ -1 (котел 8) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 161.0 | 2033 |
| 12. | Криворізька ТЦ -2 (котли 1,2,3,4,5,10) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 79.0 | 2033 |
| 13. | Криворізька ТЦ -2 (котли 6,7,8,9) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 464.0 | 2033 |
| 14. | Криворізька ТЦ -3 (котли 1,2,3,4) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 233.0 | 2033 |
| 15. | Криворізька ТЦ -4 (котли 1,2,3) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 116.0 | 2033 |
| 16. | Криворізька ТЦ -5 (котли 1,2,3,4) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 246.0 | 2033 |
| 17. | Криворізька ТЦ -6 (котел 1) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 58.0 | 2033 |
| 18. | Криворізька ТЦ -6 (котел 2) | ДП «Криворізька Теплоцентраль» | 58.0 | 2033 |
| 19. | Львівська ТЕЦ-1 | Львівкомуненерго | 983.0 | 2033 |
| 20. | ТЦ Північна | Львівкомуненерго | 232.6 | 2033 |
| 21. | ТЦ Південна | Львівкомуненерго | 174.4 | 2033 |
| 22. | Охтирська ТЕЦ | ТОВ Брок Енергія | 265.0 | 2033 |
| 23. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 3 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 130.0 | 2033 |
| 24. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 4 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 113.0 | 2033 |
| 25. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 5 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 113.0 | 2033 |
| 26. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 6 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 99.0 | 2033 |
| 27. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 7 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 99.0 | 2033 |
| 28. | ТЕЦ-3 КП «ХТМ» котел 9 | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 155.0 | 2033 |
| 29. | Черкаська ТЕЦ (3) | ПАТ Черкаське хімволокно ВП Черкаська ТЕЦ | 116.3 | 2033 |
| 30. | Черкаська ТЕЦ (4) | ПАТ Черкаське хімволокно ВП Черкаська ТЕЦ | 116.3 | 2033 |
| 31. | Черкаська ТЕЦ (5) | ПАТ Черкаське хімволокно ВП Черкаська ТЕЦ | 116.3 | 2033 |
| 32. | Шосткинська ТЕЦ | ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт" | 369.9 | 2033 |
| 33. | ТЕЦ Алчевського МК | Алчевський МК | 487.2 | 2033 |
| 34. | ТЕЦ Сумського МБНВО | Сумське МБНВО | 464.0 | 2033 |
| 35. | Симферопольська ТЕЦ | Кримські генеруючі системи | 530.0 | 2033 |
| 36. | Севастопольська ТЕЦ | Кримські генеруючі системи | 223.0 | 2033 |
| 37. | Сакська ТЕЦ | Кримські генеруючі системи | 225.0 | 2033 |
| 38. | Камиш-Бурунська ТЕЦ | Кримські генеруючі системи | 150.0 | 2033 |
| 39. | Ромни-2 (1), GPA-25S | ПАТ "Укртрансгаз" | 70.3 | 2033 |
| 40. | Софіївка-2 (1), GPA-25S | ПАТ "Укртрансгаз" | 70.3 | 2031 |
| 41. | Софіївка-2 (3), GPA-25S | ПАТ "Укртрансгаз" | 70.3 | 2033 |
|  | РАЗОМ |  | 22373.3 |  |