ПРОЕКТ

Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України “Про електроенергетику” та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженного Указом Президента України від 06.04.2011 № 382, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила взаємовідносин між Державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України (далі – Правила), що додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ці Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу.

4. Об’єднанню енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Єрмаков О.М.) після державної реєстрації внести Правила до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних нормативних документів Міненерговугілля в установленому порядку.

5. Державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго” (Омеляновський П.Й.) забезпечити видання необхідної кількості примірників Правил та їх надходження енергетичним компаніям та підприємствам  відповідно до замовлень.

6. Наказ Мінпаливенерго від 02.06.2008 № 303 “Про затвердження Правил взаємовідносини між Державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України” визнати таким, що втратив чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр	Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України

від «…»……….…… № ………….

ПРАВИЛА
ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» ТА СУБ’ЄКТАМИ (ОБ’ЄКТАМИ) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила призначені для застосування суб’єктами підприємницької діяльності України незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності, об’єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об'єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також організацій, що здійснюють функції керування, регулювання та інспектування в енергетиці. Правила визначають правові та організаційні питання оперативно-технологічних відносин ДП «НЕК «Укренерго» і його відокремлених підрозділів (електроенергетичних систем) з суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи.

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому нормативно-правовому акті наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

  - Абсолютне обмеження потужності

Обмеження активної потужності до наперед заданого ліміту потужності.

1.2. Альтернативна  енергетика

Сфера енергетики, що забезпечує вироблення   електричної,   теплової   та

механічної енергії з альтернативних джерел енергії.

1.3. Альтернативні джерела енергії

Відновлювані джерела енергії, до  яких  належать енергія сонячна, вітрова,

геотермальна, енергія хвиль   та   припливів,  гідроенергія,  енергія  біомаси,  газу  з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, 
та  вторинні  енергетичні ресурси, до яких належать доменний та 
коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 
перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

1.4. Відокремлена частина Об’єднаної енергетичної системи України

Сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України, і працюють окремо від основної мережі Об’єднаної енергетичної системи України у зв’язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи.

1.5. Генеральний проектувальник

Організація, відповідальна за виконання комплексу проектних та вишукувальних робіт по проектованому об’єкту (схеми розвитку мережі, схеми зовнішнього постачання, схеми видачі потужності електростанції) на підставі договору з організаціями-замовниками. Здійснює авторський нагляд, вносить оперативні поправки в проект, бере участь у здачі об’єкта (схеми) замовнику разом із генеральним підрядником та генеральним постачальником.

1.6. Дельта-обмеження

Обмеження доступної активної потужності на задану у відносних одиницях величину (дельту).

1.7. Договір про паралельну роботу

Договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об’єктів у складі Об'єднаної енергетичної системи України.

1.8. Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування ОЕС України

Комплекс  робіт   з   контролю   за   технічним   станом   та   організацією

експлуатації енергетичного обладнання, з розроблення і впровадження протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень.

1.9. Електроенергетична система

Відокремлений підрозділ ДП «НЕК «Укренерго», який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП «НЕК «Укренерго», і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних (на території  України) електричних мереж та оперативно-диспетчерське управління режимами виробництва, передавання та розподілу електричної енергії на території підпорядкованих йому регіонів (областей) України.

1.10. Енергосистема

Сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані  спільним  режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого оперативно-диспетчерського управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП «НЕК «Укренерго».

1.11. Магістральні електричні мережі

Відокремлені підрозділи ДП «НЕК «Укренерго», які діють на підставі Положення, затвердженого керівником ДП «НЕК «Укренерго», і виконують експлуатацію та оперативно-диспетчерське управління магістральними та міждержавними (на території  України) електричними мережами.

1.12. Надзвичайна ситуація  в ОЕС України

Ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи ОЕС України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня.

1.13. Об’єкт альтернативної енергетики

Енергогенеруюче  та інше обладнання, що виробляє  енергію за рахунок

використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті
джерел енергії.

1.14. Об’єкт диспетчеризації

Устаткування електричних станцій та підстанцій, ліній електропередавання, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, збудження, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського управління, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні оперативно-диспетчерського персоналу, відповідно до затверджених в установленому порядку переліків.

1.15. Об’єднана  енергетична система України

Сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом в межах України (держави).

1.16. Обмеження градієнта потужності

Обмеження максимальної швидкості, з якою активну потужність ВЕС (СЕС) може бути змінено у разі зміни швидкості вітру (інтенсивності сонячної радіації) або зміни уставки абсолютного обмеження потужності.

- Оперативна команда

Усна вказівка, яку віддає диспетчер вищого рівня організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України,  каналами телефонного зв’язку,  диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління режимами роботи ОЕС України та експлуатаційного стану  об’єктів диспетчеризації. Вказівка вважається виконаною, якщо диспетчер одержав повідомлення про її виконання від особи, яка вказівку отримала.

1.18 Оперативне відання об’єктом диспетчеризації

Категорія оперативного підпорядкування об’єкта  диспетчеризації,              що передбачає організацію контролю  за   його станом чи режимом роботи, оперативними працівниками в чиєму оперативному віданні знаходиться вищезазначений об’єкт диспетчеризації,  шляхом  надання ними відповідних дозволів або заборон на проведення технологічних операцій щодо зміни  його стану або режиму роботи  оперативному працівникові в оперативному управлінні якого знаходиться об’єкт диспетчеризації.

1.19. Оперативне підпорядкування

Оперативне управління чи оперативне відання.

1.20. Оперативне розпорядження

Письмове розпорядження керівників всіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо  зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін та доповнень до затверджених ними чинних інструктивних документів, передане факсимільними або електронними засобами зв’язку.

1.21. Оперативне управління об’єктом диспетчеризації

Категорія оперативного підпорядкування  об’єкта диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюються безпосередньо оперативним працівником, в оперативному управлінні якого знаходиться об’єкт диспетчеризації або за його командою,    після обов’язкового одержання ним дозволу від усіх оперативних працівників   в оперативному віданні яких знаходиться вищезазначений об’єкт диспетчеризації.

1.22. Паралельна робота об’єктів електроенергетики

Спільна синхронна робота об’єктів електроенергетики (електричних станцій, електричних мереж,  та споживачів електричної енергії, що до неї приєднані), при централізованому диспетчерському управлінні режимом їх роботи.

1.23. Положення про оперативно-технологічні відносини

Нормативний документ, що є невід’ємним  додатком  до Договору про паралельну роботу, який встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП «НЕК «Укренерго», ЕС, ЕПК, ЕГК і об’єктами електроенергетики (приєднаних до мережі) у частині забезпечення оперативно-диспетчерського управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву та введення його в роботу, вибору уставок спрацювання для пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв’язку, засобів диспетчерського і технологічного управління, ведення єдиної технічної політики  у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, перспективи розвитку.

1.24. Технічна політика

Система цілей, способів і форм впливу, спрямованих на досягнення сукупності нових технічних рішень, що забезпечують підвищення ефективності, надійності, технічного рівня і промислової безпеки; створення й освоєння нових технологій та техніки  постачання  електроенергії.

1.25. Точка загального приєднання

Точка електричної мережі загального призначення, до якої приєднують лінію видавання потужності електростанції і до якої приєднано або може бути приєднано інші електростанції або споживачі.

1.26. Форс-мажорні обставини

Непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін, яким неможливо протистояти та попередити наявними засобами, що призводять до порушення умов укладених контрактів, Правил та інших законодавчих актів.

Обставини непереборної сили можуть викликатись:

– винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

– непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не  є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

–  умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

- СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах застосовано такі скорочення:

| АЕС | – атомна електрична станція; |
| --- | --- |
| АВВП | – автоматика виділення власних потреб; |
| АЛАР | – автоматика ліквідації асинхронного режиму; |
| АРС | – автоматика розвантаження станції; |
| АРЗ | – автоматичне регулювання збудження; |
| АСДУ | – автоматизована система диспетчерського управління; |
| АСОЕ | – автоматизована система обліку електроенергії; |
| АЧР | – автоматичне частотне розвантаження; |
| ВЕС | – вітрова електрична станція; |
| ВРУ | – відкрита розподільча установка; |
| ГАЕС | – гідроакумулююча електрична станція; |
| ГЕС | – гідравлічна електрична станція; |
| ДС | – диспетчерська служба; |
| ДУ | – диспетчерське управління; |
| ДЧОРЕ | – Договір між членами оптового ринку електричної енергії; |
| ЕГК | – енергогенеруюча компанія; |
| ЕС | – електроенергетична система; |
| ЕПК | – енергопостачальна компанія; |
| ЗДТУ | – засоби диспетчерсько-технологічного управління; |
| ІР | – імпульсне розвантаження; |
| МЕМ | – магістральні електричні мережі; |
| НЗ | – начальник зміни |
| ОВ | – обхідний вимикач; |
| ОДУ | – оперативно-диспетчерське управління; |
| ОДС | – оперативно-диспетчерська служба; |
| ОЕС | – об’єднана енергетична система; |
| ОІК | – оперативно-інформаційний комплекс; |
| ОП | – обмеження потужності; |
| ОРЕ | – оптовий ринок електричної енергії; |
| ОТ | – обчислювальна техніка |
| ПА | – протиаварійна автоматика; |
| ПЛ | – повітряна лінія електропередавання; |
| ПС | – електрична підстанція; |
| ПТК | – програмно-технічний комплекс; |
| РЗ | – релейний захист; |
| САВН | – спеціальна автоматика вимкнення навантаження; |
| САРЧП | – система автоматичного регулювання частоти і потужності; |
| СЕС | – сонячна електрична станція |
| СМПР | – система моніторингу перехідних режимів; |
| СРЗА | – служба релейного захисту та автоматики; |
| СРТ | – система регулювання турбін; |
| ТЕС | – теплова електрична станція; |
| ТЕЦ | – теплова електроцентраль; |
| ТЗП | – точка загального приєднання; |
| ТН | – трансформатор напруги; |
| ТС | – трансформатор струму; |
| ЦДС | – центральна диспетчерська служба; |
| УТДУ | − утилізаційна турбодетандерна установка; |
| ЧАПВ | – частотне автоматичне повторне включення; |
| ЧД | – черговий диспетчер; |
| ШЗВ | – шиноз’єднувальний вимикач. |

- III. ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В СКЛАДІ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Загальні положення

3.1.1. В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система ОДУ виробництвом, передаванням, розподілом та постачанням електричної енергії з урахуванням режимів централізованого теплопостачання. Централізована диспетчерська система об’єднує роботу всіх рівнів ДУ, що діють в ОЕС України.

Централізоване ДУ поширюється на всі суб’єкти підприємницької діяльності електроенергетики, об’єкти яких підключені до ОЕС України.

Усі суб’єкти (об’єкти) електроенергетики незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності зобов’язані виконувати всі вимоги нормативно-технічних, нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів Міненерговугілля України  для забезпечення централізованого ОДУ та надійної і сталої роботи ОЕС України.

Забезпечення надійного функціонування ОЕС України, стабільної паралельної роботи енергетичних об’єктів України, запобігання порушенням нормального режиму роботи ОЕС України і аваріям системного значення, дотримання вимог енергетичної безпеки України здійснюється шляхом дотримання критеріїв і меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС і її елементів згідно чинних нормативно-правових актів і нормативних технічних документів та безумовного виконання визначених організаційно-розпорядчими документами Міненерговугілля України, ДП «НЕК «Укренерго» протиаварійних заходів.

3.1.2. В умовах паралельної роботи в складі ОЕС України суб’єкти (об’єкти) електроенергетики повинні керуватися Законом України «Про електроенергетику», ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296, розпорядчими актами Кабінету Міністрів України та інших державних органів влади, актами з організаційних і технічних питань функціонування ОЕС України, нормативними документами Міненерговугілля України, ДЧОРЕ, статутами, а також відповідними положеннями та інструкціями ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС з питань ОДУ ОЕС України.

3.1.3. Більшість об’єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції, теплоелектроцентралі), що розміщені на території України, незалежно від відомчої належності та форми власності суб’єктів підприємницької діяльності, до складу яких вони входять, працюють паралельно в складі ОЕС України, за винятком тих об’єктів, які за технологічною необхідністю або технічною неможливістю працюють окремо від основної мережі ОЕС.

3.1.4. Надійна паралельна робота об’єктів електроенергетики у складі ОЕС України в порівняні з їх роздільною роботою дозволяє:

– підвищити надійність та економічність енергопостачання споживачів;

– знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, яка необхідна для сталої роботи ОЕС;

– підвищити можливості маневрування енергоресурсами;

– підвищити енергетичну безпеку України.

3.1.5. Надійна та економічна робота ОЕС України забезпечується за рахунок:

– дотримання встановлених критеріїв і меж надійності, безпечності та економічності експлуатації устаткування та функціонування ОЕС України в цілому;

–  паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

– розвитку енергетичних систем, електричних мереж та засобів регулювання перетоками електричної енергії в ОЕС України для забезпечення довгострокового і середньострокового попиту на електричну енергію;

– регулювання перетоків по лініям електропередавання міждержавних зв’язків;

– первинного та вторинного регулювання частоти та потужності енергоблоків.

3.1.6. Основний принцип організації паралельної роботи об’єктів електроенергетики в складі ОЕС України – це підпорядкування їх режиму роботи

централізованому ОДУ.

3.1.7. ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи –  ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики проводять єдину технічну політику, регламентовану чинними нормативно-правовими і нормативно-технічними документами Міненерговугілля України.

Єдина технічна політика у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України поширюється на всі суб’єкти (об’єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі в складі ОЕС України. Суб’єкти (об’єкти) електроенергетики зобов’язані погоджувати виконання робіт з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, та виведення з експлуатації основного обладнання електричних станцій та мереж, засобів та систем їх автоматичного регулювання і керування, а також комплексів РЗ і ПА та засобів АСДУ і ЗДТУ, з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та генеральним проектувальником, якщо це обладнання перебуває в їх оперативному віданні чи управлінні.

3.2. Учасники паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

3.2.1. Учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України є МЕМ і місцеві (локальні) електричні мережі, електричні станції: АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС, ТЕЦ, кваліфіковані когенераційні установки, УТДУ.

Переліки об’єктів і суб’єктів електроенергетики України, які здійснюють роботу в складі ОЕС України в умовах паралельної роботи, наведені в додатках    1–7.

Крім об’єктів і суб’єктів електроенергетики, наведених у додатках 1–7, паралельну роботу в складі ОЕС України здійснюють також окремі самостійні суб’єкти електроенергетики України з виробництва електричної енергії або об’єкти електроенергетики в складі суб’єктів підприємницької діяльності України.

Паралельну роботу в складі ОЕС України також можуть здійснювати окремі електричні станції (турбогенератори чи блоки цих станцій) та електричні мережі відокремлених частин ОЕС України.

3.2.2. Суб’єкти електроенергетики, які мають об’єкти, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні:

– мати відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передавання або постачання електричної енергії;

– підписати ДЧОРЕ;

– підписати договір з ДП «Енергоринок» на купівлю-продаж електричної енергії (для виробників і постачальників електричної енергії) або на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління та передавання електричної енергії магістральними і міждержавними електромережами (для ДП «НЕК «Укренерго»);

– підписати договір про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП «НЕК «Укренерго» як з компанією, яка здійснює централізоване оперативно-технологічне управління  ОЕС України.

Крім того, об’єкти електроенергетики суб’єктів, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні підписати положення про оперативно-технологічні відносини з відповідною ЕС ДП «НЕК «Укренерго»  згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

3.3. Організація паралельної роботи

3.3.1. Паралельна робота об’єктів електроенергетики України в складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) забезпечується шляхом централізованого ОДУ виробництвом, передаванням і розподілом електричної енергії з урахуванням умов існуючого ринку електроенергії.

3.3.2. Централізоване ОДУ ОЕС України об’єднує роботу всіх рівнів ДУ, що діють у електроенергетичній галузі та організоване за ієрархічною структурою, що передбачає розподіл функцій оперативного управління між окремими рівнями, а також обов'язкову підпорядкованість нижчих рівнів оперативного управління вищим і поширюється на всі суб’єкти підприємницької діяльності електроенергетики України, які мають об’єкти електроенергетики, підключені до ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України).

3.3.3. Централізоване ОДУ ОЕС України призначене для цілодобового постійного виконання таких завдань:

– планування та оперативне управління потужностями електростанцій України з урахуванням режимів централізованого теплопостачання та умов роботи ОРЕ України;

–  планування та контроль за додержанням  нормального режиму роботи ОЕС України;

– запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у ОЕС України підтримкою необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного і сталого функціонування ОЕС України та її паралельної роботи з енергосистемами  інших держав;

– розроблення і  контроль за впровадженням нових систем  РЗ і ПА, АСОЕ, а також засобів зв’язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

– нагляд за експлуатацією систем  РЗ і ПА, АСОЕ, АСДТУ і ЗДТУ.

Учасники паралельної роботи в складі ОЕС України одночасно з виконанням вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України також виконують завдання з оперативного управління щодо забезпечення узгодженої роботи окремих об’єктів електроенергетики генерувальних, передавальних і постачальних енергокомпаній або самостійних суб’єктів електроенергетики (залежно від умов здійснення ліцензійної діяльності), а саме:

- розроблення та ведення нормальних і ремонтних режимів роботи електростанцій, магістральних і розподільчих мереж, які забезпечують задані умови енергопостачання споживачів;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії і тепла;

- режимне забезпечення економічності роботи ОЕС України та ЕС, об’єктів електроенергетики за раціонального використання енергоресурсів, дотримання режимів споживання електричної енергії;

- запобігання і ліквідація технологічних порушень під час виробництва, передавання та розподілу електричної енергії й тепла;

- здійснення оперативного обслуговування і контролю за роботою пристроїв ПА і РЗ, АСДУ і ЗДТУ.

Виконання вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України є пріоритетним для кожного з рівнів структури ОДУ.

3.3.4. Функції централізованого ОДУ ОЕС України виконує ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи – ЕС. Централізоване ОДУ поширюється на суб’єкти підприємницької діяльності, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

3.3.5. Функції централізованого ОДУ ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго» здійснює через багаторівневу структуру ОДУ, яка має чотири складові:

– централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління режимом роботи магістральних і міждержавних електричних мереж ОЕС України (додаток 8);

– централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями ЕГК в ОЕС України (додаток 9);

– централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими ТЕЦ в ОЕС України (додаток 10);

– централізовану диспетчерську систему оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж ЕПК (додаток 11).

3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

– рівень ОЕС України – Оперативно-диспетчерське управління Оперативного  департаменту ДП «НЕК «Укренерго»;

– рівень енергосистем –  Центральні диспетчерські служби ЕС ДП «НЕК «Укренерго»;

– рівень магістральних і міждержавних електричних мереж – ОДС або оперативно-диспетчерські групи  МЕМ і оперативний персонал ПС напругою   220 кВ і вище;

– рівень ЕГК – оперативний персонал енергогенеруючої компанії;

– рівень електростанції – оперативний персонал електростанції;

–  рівень ЕПК – ДС енергопостачальної компанії.

3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями централізованої структури ОДУ ОЕС України регламентують відповідні інструкції ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

3.3.8. Основні принципи організації функціонування централізованого ОДУ ОЕС України:

– для обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України установлено дві категорії диспетчерського підпорядкування оперативне управління та оперативне відання;

– ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС складають переліки ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які знаходяться в оперативному управлінні або оперативному віданні їх оперативного персоналу і направляють цей перелік підпорядкованому оперативному персоналу  на об’єкти електроенергетики для керівництва і врахування в роботі;

– усі дії (включення, відключення, зміна навантаження) з обладнанням, підпорядкованим централізованому ОДУ, провадять за розпорядженням (оперативне управління) або за дозволом (оперативне відання) диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» або диспетчера ЦДС ЕС;

– усі оперативні розпорядження (команди) ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами підприємницької діяльності, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, якщо вони не являють загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб електростанції. Інформацію про відмову виконувати  розпорядження оперативного персоналу вищого рівня оперативний персонал енергооб’єкту повинен довести до відома  свого керівництва і оперативного персоналу, що віддав розпорядження, з поясненням причин своєї відмови, але якщо після цього від оперативного персоналу вищого рівня отримано підтвердження своєї команди, оперативний персонал енергооб’єкту зобов’язаний її виконати крім команд які загрожують здоров’ю та/або життю людей, пошкодженню обладнання, зниженню рівня безпеки ядерної установки АЕС, втратою живлення власних потреб електростанції або ПС.

3.3.9. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України виробничо-технологічні служби ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС зобов’язані готувати для роботи свого оперативного персоналу всю необхідну документацію, розпорядження та рекомендації стосовно:

– підтримання збалансованого і економічного режиму роботи ОЕС України (ЕС);

– управління об’єктами диспетчеризації електростанцій і мереж, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС);

– попередження та ліквідації технологічних порушень режиму роботи ОЕС України (енергосистем);

– забезпечення відповідності нормальних і ремонтних схем електричних з'єднань об’єктів електроенергетики ОЕС України, незалежно від їх форм власності і відомчої належності, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) прийнятим режимам роботи ОЕС України;

– управління перемиканнями в електричних установках об'єктів електроенергетики ОЕС України на обладнанні та пристроях, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС);

– організації функціонування комплексу технічних засобів РЗ і ПА та ЗДТУ і  АСДУ, АСОЕ які забезпечують належне функціонування ОЕС України.

Виробничо - технологічні служби ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС відповідно до своїх повноважень здійснюють, згідно з нормативними документами, зазначеними в підпункті 3.1.2 цих Правил технічне керівництво і нагляд за експлуатацією режимних і протиаварійних систем регулювання, ПА, САРЧП та СМПР і РЗ на об’єктах ОЕС України.

3.3.10. Взаємовідносини між різними рівнями організаційної структури централізованого ОДУ ОЕС України базуються на відданні оперативних розпоряджень, оперативних команд та  дозволів вищими рівнями структури ОДУ нижчим.

3.3.11. Усі рівні ДУ повинні бути обладнані диспетчерськими пунктами (щитами управління), що оснащені ЗДТУ, АСДУ, не менше ніж двома взаєморезервованими автоматизованими робочими місцями (АРМ) системами контролю і запису оперативних переговорів (зі зберігання архівів переговорів не менше ніж за один місяць), а також всією необхідною для прийняття оперативних рішень технічною документацією.

3.3.12. Вищі рівні структури централізованого ОДУ повинні надавати нижчим рівням  розроблені інструкції з ОДУ, ведення оперативних переговорів і записів ведення режиму, проведення перемикань і ліквідації технологічних порушень, а також надавати програми  перемикань на обладнанні електричних мереж, що знаходяться в їх оперативному управлінні. Вимоги цих інструкцій потрібно враховувати під час розроблення відповідних інструкцій для нижчого рівня структури ОДУ.

3.3.13. Оперативні переговори, оперативно-диспетчерську документацію на всіх рівнях ОДУ ОЕС України потрібно вести із застосуванням єдиної загальноприйнятої спеціальної технічної термінології, формалізованих оперативних команд (розпоряджень), повідомлень, записів.

3.3.14. Суб’єкти підприємницької діяльності, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зобов’язані подавати до ДП «НЕК «Укренерго» звіти та інформацію, потрібну для забезпечення централізованого ОДУ за формами встановленими ДП «НЕК «Укренерго».

IV. ДОГОВІР ПРО ПАРАЛЕЛЬНУ РОБОТУ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ

4.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила»  паралельну роботу у складі ОЕС України суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України всіх форм власності здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.

4.2. Договір про паралельну роботу регламентує правові та технічні питання у взаємовідносинах між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України в умовах їх паралельної роботи у складі ОЕС України.

Договір встановлює правила взаємодії та врегульовує організаційно- технологічні питання у взаємовідносинах сторін в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

Договір має технічний характер і не розглядає фінансово-економічних відносин, які виникають між сторонами.

Договори  про паралельну роботу між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики розробляються на основі примірного договору, форма якого наведена в додатку 12.

4.4. Відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 08.02.96 № 3, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, суб’єкти підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності, меншої ніж 5 МВт, а для об’єктів альтернативної енергетики меншої ніж 10 МВт, або які відповідно до пункту 1.12 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.10.2005 № 910), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, ДЧОРЕ, а також договори з ДП «Енергоринок» на купівлю-продаж електричної енергії не укладають. Договори з ДП «НЕК «Укренерго» про паралельну роботу в цьому випадку також не укладаються.

Якщо об’єкти електроенергетики цих суб’єктів підприємницької діяльності підключені безпосередньо до електричної мережі ДП «НЕК «Укренерго», тоді для врегулювання оперативно-технологічних питань їхньої роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕС, в зоні оперативно-диспетчерського управління якої розташовані ці електричні мережі, підписується положення про оперативно-технологічні відносини.

4.5. Суб’єкти підприємницької діяльності України, для виробництва електроенергії яким не вимагається  відповідна ліцензія  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та/або договір між членами ОРЕ України, суб’єкти електроенергетики, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх паралельної роботи з ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що підписуються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

4.6. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК "Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України є невід’ємною частиною договору про паралельну роботу (додатком).

4.7.  Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 13–17.

Особливості примірних положень між ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та об’єктом у складі суб’єкта (відокремленим суб’єктом) електроенергетики наведені в додатку 18.

4.8. У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики повинно бути зазначено, що одночасно з виконанням централізованого ОДУ ОЕС України та оперативного управління магістральними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи – ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.

4.10. Положення про оперативно - технологічні відносини регламентують питання взаємодії ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з об’єктами електроенергетики в складі суб’єктів електроенергетики України або відокремленими суб’єктами  електроенергетики в частині ОДУ, підготовки і ведення режиму, виведення обладнання в  ремонт з роботи чи резерву та його введення в роботу, експлуатації електротехнічного обладнання, пристроїв РЗ і ПА, складових АСОЕ, засобів телемеханіки, зв’язку, ЗДТУ, в умовах їх паралельної роботи в складі ОЕС України, а також в умовах роботи в складі відокремленої частини ОЕС України.

4.11. Порядок підписання договорів та положень про паралельну роботу                    у складі ОЕС України між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики наступний.

4.11.1. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП «НЕК «Укренерго» підписують  енергогенеруючі компанії.

4.11.2. Договори та положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» підписують:  енергопостачальні компанії (або їх філіали), відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС,   ГАЕС, ВЕС, СЕС та УТДУ,  що  не входять до складу енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, а також  суб’єкти підприємницької діяльності України, які не є суб’єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, але мають у своєму складі об’єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України і знаходяться в зоні оперативно-диспетчерського управління  електроенергетичної системи.

4.11.3. Положення з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» також підписують електростанції, що входять до складу енергогенеруючих компаній і знаходяться в зоні оперативно-диспетчерського управління  електроенергетичної системи.

4.11.4. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини готують суб’єкти (об’єкти) електроенергетики та направляють їх на підпис до ДП «НЕК «Укренерго» або відповідної ЕС.

4.12. ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

У разі змін чинного законодавства України сторони вносять до договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

4.13. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз у п’ять років.

Права та обов’язки однієї зі сторін, викладені в договорі, не дозволено передавати третій стороні.

4.14. Всі учасники, які працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України несуть відповідальність, яка встановлена законодавством щодо обов’язкового виконання всіма суб’єктами (об’єктами) електроенергетики нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» з питань ОДУ, стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України, правил ОРЕ, а також корегуючих заходів виданих організаціями, що здійснюють  контроль за виконанням (дотриманням) цих Правил, які призначаються центральним органом виконавчої влади.

4.15. Міненерговугілля України:

– затверджує положення про організації, що здійснюють  контроль за виконанням (дотриманням)  цих Правил;

– разом з цими організаціями та ДП «НЕК «Укренерго» розробляє механізм і процедуру нагляду і контролю (моніторингу) суб’єктів (об’єктів) електроенергетики, які мають договори про паралельну роботу у складі  ОЕС України .

4.16. Контроль за виконанням (дотриманням) цих Правил, в тому числі контроль за технічним станом і надійною експлуатацією об’єктів на яких є устаткування і системи, що знаходяться в оперативному управлінні (віданні) оперативного персоналу ДП «НЕК «Укренерго», здійснюється організаціями, які призначаються центральним органом виконавчої влади. Контроль здійснюється шляхом проведення перевірок об’єктів енергетики, моніторингом показників діяльності суб’єктів електроенергетики згідно до вимог СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-73:2012  «Стандарт операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України. Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України. Перелік та положення про їх реалізацію».

При невиконанні вимог цих Правил суб’єктами (об’єктами) електроенергетики, за поданням ДП «НЕК «Укренерго» та організацій, що здійснюють контроль за виконанням (дотриманням) цих Правил, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики та Рада ОРЕ України приймають рішення про застосування до цих суб’єктів (об’єктів) санкцій відповідно до діючого законодавства та договору між членами ОРЕ України.

4.17. За відсутності укладених договорів між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і суб’єктами (об’єктами) електроенергетики про паралельну роботу та положень про оперативно-технологічні відносини паралельна робота суб’єктів електроенергетики в складі ОЕС України згідно з ГКД 34.20.507–2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» не допускається.

4.18. У разі зупинення дії ліцензії Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (для ДП «НЕК «Укренерго»), або з виробництва чи передачі електричної енергії суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України, дія цих договорів про паралельну роботу призупиняється на термін дії такого зупинення.

4.19. У разі припинення дії договору про паралельну роботу, для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам, суб’єкт зобов’язаний виконувати функції, передбачені Положеннями про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та об’єктами електроенергетики суб’єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які є додатками до договору, до укладання нового договору із суб’єктом чи вирішення питання його заміни у складі ОЕС України.

| Директор Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України | С. Я. Меженний |
| --- | --- |

Додаток 1 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

| №№ п/п | Відокремлена підрозділи з функціями ОДУ | Відокремлені підрозділи - МЕМ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Донбаська ЕС | Артемівські Чайкінські Маріупольські Луганські |
| 2 | Дніпровська ЕС | Дніпропетровські Криворізькі Кіровоградські Запорізькі |
| 3 | Північна ЕС | Харківські Сумські Полтавські |
| 4 | Центральна ЕС | Київські Черкаські Житомирські Чернігівські |
| 5 | Південно-Західна ЕС | Вінницькі Хмельницькі Тернопільські Чернівецькі |
| 6 | Західна ЕС | ПС 750 кВ З-У Львівські Стрийські Рівненські Волинські Івано-Франківські Закарпатські |
| 7 | Південна ЕС | Одеські Миколаївські Херсонські |
| 8 | Кримська ЕС | Джанкойські Сімферопольські Феодосійські |

Додаток 2 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

- ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

- ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

| №№ п/п | Відокремлений підрозділ – АЕС |
| --- | --- |
| 1 | Запорізька АЕС |
| 2 | Хмельницька АЕС |
| 3 | Рівненська АЕС |
| 4 | Южно - Українська АЕС |
| 5 | Ташлицька ГАЕС |
| 6 | Олександрівська ГЕС |
| 7 | Донузлавська ВЕС |

Додаток 3 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

- ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОЕНЕРГО»

| №№ п/п | Відокремлений підрозділ – ГЕС |
| --- | --- |
| 1 | Дніпровська ГЕС-1 |
| 2 | Дніпровська ГЕС-2 |
| 3 | Дніпродзержинська ГЕС |
| 4 | Дністровська ГЕС |
| 5 | Канівська ГЕС |
| 6 | Київська ГЕС |
| 7 | Київська ГАЕС |
| 8 | Каховська ГЕС |
| 9 | Кременчуцька ГЕС |
| 10 | Дністровська ГАЕС (Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС) |

Додаток 4 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ –

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

| №№ п/п | Компанія | Електростанція |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» | Запорізька ТЕС Криворізька ТЕС Придніпровська ТЕС |
| 2 | ПАТ «Донбасенерго» | Слов’янська ТЕС Старобешівська ТЕС |
| 3 | ТОВ «ДТЕК Східенерго» | Зуївська ТЕС-2 Курахівська ТЕС Луганська ТЕС |
| 4 | ПАТ «ДТЕК «Західенерго» | Бурштинська ТЕС Добротвірська ТЕС Ладижинська ТЕС |
| 5 | ПАТ «Центренерго» | Вуглегірська ТЕС Зміївська ТЕС Трипільська ТЕС |

Додаток 5

до Правил взаємовідносин

між Державним підприємством

«Національна енергетична компанія  «Укренерго»

та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики

в умовах паралельної роботи в складі

Об’єднаної енергетичної системи України

- ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ (ОБ’ЄКТІВ) Альтернативної ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

| №№ п/п | Електростанція | Регіон розташування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| СЕС (5 МВт та більше) |  |  |
| 1 | ТОВ «Ренджи Тростянець» | Вінницька обл. |
| 2 | Сонячна електростанція «СЕ - 1» | Закарпатська обл. |
| 3 | ТОВ «Сонячна Енергія ПЛЮС» | Закарпатська обл. |
| 4 | ПрАТ «НЕПТУН СОЛАР» | Миколайвська обл. |
| 5 | ТОВ «Соларенерго» | Херсонська обл |
| 6 | ТОВ «Лиманська Енержі 1» | Одеська обл |
| 7 | ТОВ «Лиманська Енержі 2» | Одеська обл |
| 8 | ТОВ «Франко СОЛАР» | Одеська обл |
| 9 | ТОВ «Франко Піві» | Одеська обл |
| 10 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» (Арцизька) | Одеська обл |
| 11 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | Одеська обл |
| 12 | ТОВ «Болград Солар» | Одеська обл |
| 13 | СЕС «Роднікове» | АР Крим |
| 14 | ТОВ «Альфа СОЛАР» | АР Крим |
| 15 | ТОВ «Бета СОЛАР» | АР Крим |
| 16 | ТОВ «Гамма СОЛАР» | АР Крим |
| 17 | ПрАТ «Дельта СОЛАР» | АР Крим |
| 18 | ТОВ «Зета СОЛАР» | АР Крим |
| 19 | ТОВ «ОМАО СОЛАР» | АР Крим |
| 20 | ТОВ «ОРІОЛ СОЛАР» | АР Крим |
| 21 | ТОВ «ОСПРІЙ СОЛАР» | АР Крим |
| 22 | ТОВ «ОУЗІЛ СОЛАР» | АР Крим |
| 23 | ПрАТ «ОУЛ СОЛАР» | АР Крим |

- Закінчення додатку 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ВЕС |  |  |
| 1 | ВЕО «Вітроенергопром» | Донецька обл. |
| 2 | ТОВ «Вітряний Парк Новоазовський» | Донецька обл. |
| 3 | Ботієвська ВЕС | Запорізька обл. |
| 4 | Очаківська ВЕС | Миколаївська обл. |
| 5 | Тузлівська ВЕС | Миколаївська обл. |
| 6 | Бахчисарайська ВЕС | АР Крим |
| 7 | Донузлавська ВЕС | АР Крим |
| 8 | Прісноводенська ВЕС | АР Крим |
| 9 | Сакська ВЕС | АР Крим |
| 10 | Тарханкутська ВЕС | АР Крим |
| 11 | Новоросійська ВЕС | Херсонська обл. |
| 12 | ТОВ «Сивашенергопром» (Сиваська ВЕС) | Херсонська обл. |

Додаток 6 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ – ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

| ЕПК |  |  | ЕПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 25 | ВАТ «Тернопільобленерго» |
| 2 | ДПЕМ ПАТ «Атоменергосервіс» | 26 | АК «Харківобленерго» |
| 3 | ПАТ«Вінницяобленерго» | 27 | ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» |
| 4 | ПАТ «Волиньобленерго» | 28 | ПАТ «Хмельницькобленерго» |
| 5 | ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» | 29 | ПАТ «Черкасиобленерго» |
| 6 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» | 30 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» |
| 7 | ПАТ «ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля» | 31 | ПАТ «Чернігівобленерго» |
| 8 | ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 32 | ДП «Південна залізниця» |
| 9 | ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 33 | ДП «Південно – Західна залізниця» |
| 10 | ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 34 | ДП «Придніпровська залізниця» |
| 11 | ПАТ «Київенерго» | 35 | ДП «Одеська залізниця» |
| 12 | ПАТ «Київобленерго» | 36 | ДП «Львівська залізниця» |
| 13 | ПАТ «Кіровоградобленерго» | 37 | ДП «Донецька залізниця» |
| 14 | ПАТ «ДТЕК Крименерго» | 38 | ДП МОУ «102 ПЕМ» |
| 15 | ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» | 39 | ДП «Регіональні електричні мережі» |
| 16 | ПАТ«Львівобленерго» | 40 | ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» |
| 17 | ПАТ«Миколаївобленерго» | 41 | ТОВ «Затоцькі електричні мережі» |
| 18 | ПАТ ЕК «Одесаобленерго» | 42 | ТОВ «Енергія – Новий Розділ» |
| 19 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 43 | ТОВ «Енергія – Новояворівськ» |
| 20 | ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 44 | ПАТ «Східно – Кримська енергетична компанія» |
| 21 | ПАТ «Рівнеобленерго» | 45 | КП «Міські електричні мережі» |
| 22 | ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» |  |  |
| 23 | ТОВ «Сервіс – Інвест» |  |  |
| 24 | ПАТ «Сумиобленерго» |  |  |

Додаток 7 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

- ПЕРЕЛІК СУБ’'ЄКТІВ (ОБ’ЄКТІВ) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ – ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ УКРАЇНИ

| ТЕЦ |  |  | ТЕЦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білоцерківська ТЕЦ |  | 16 | Одеська ТЕЦ |
| 2 | Вінницька ТЕЦ - 1 |  | 17 | Охтирська ТЕЦ |
| 3 | Вінницька ТЕЦ - 4 |  | 18 | Сєверодонецька ТЕЦ |
| 4 | Дарницька ТЕЦ |  | 19 | Сумська ТЕЦ |
| 5 | Дніпродзержинська ТЕЦ |  | 20 | Харківська ТЕЦ-2 (Есхар) |
| 6 | Зуївська ЕТЕЦ |  | 21 | Харківська ТЕЦ - 3 |
| 7 | Калуська ТЕЦ |  | 22 | Харківська ТЕЦ - 5 |
| 8 | Кам'янець-Подільська ТЕЦ |  | 23 | Черкаська ТЕЦ |
| 9 | Краматорська ТЕЦ |  | 24 | Чернігівська ТЕЦ |
| 10 | Кременчуцька ТЕЦ |  | 25 | Херсонська ТЕЦ |
| 11 | Криворізька ТЕЦ |  | 26 | Шосткінська ТЕЦ |
| 12 | ТЕЦ Львівського МКП «Львівтеплоенерго» |  | 27 | Севастопольська ТЕЦ |
| 13 | Миколаївська ТЕЦ |  |  |  |
| 14 | Новороздільська ТЕЦ |  |  |  |
| 15 | Новояворівська ТЕЦ |  |  |  |

Додаток 8

до Правил взаємовідносин

між Державним підприємством

«Національна енергетична компанія «Укренерго»

та суб’єктами  (об’єктами) електроенергетики

в умовах паралельної роботи  в складі

Об’єднаної енергетичної системи України

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ І МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ПС

750

кВ Донбаська

ПС

330

кВ Майська

ПС

330

кВ Красноармійська

ПС

330

кВ Центральна

Кіровоградські МЕМ

Запоріжські МЕМ

Дніпровські МЕМ

Криворізькі МЕМ

ПС

330

кВ Кварцит

ПС

330

кВ Побужжя

ПС

330

кВ Українка

ПС

750

кВ  Запорізька

-

750

ПС

330

кВ ДД

ПС

330

кВ Запорізька

-

330

ПС

330

кВ Мелітопольська

ПС

330

кВ Молочанська

ПС

750

кВ Дніпровська

ПС

330

кВ ВДГМК

ПС

330

кВ ДДЗ

ПС

330

кВ ДП

ПС

330

кВ Павлоград

ПС

330

кВ Прометей

ПС

330

кВ Горна

ПС

330

кВ Кіровська

ПС

330

кВ Нікопольська

ПС

330

кВ

Першотравнева

ПС

330

кВ Рудна

ПС

330

кВ Феросплавна

ПС

330

кВ Південна

Львівські МЕМ

Закарпатські МЕМ

Волинські МЕМ

Івано

-

Франківські

МЕМ

Рівненські МЕМ

Стрийські МЕМ

ПС

220

кВ Воловець

ПС

400

кВ Мукачево

ПС

330

кВ Богородчани

ПС

330

кВ Івано

-

Франківськ

ПС

220

кВ Калуш

ПС

330

кВ Грабів

ПС

330

кВ Радивилів

ПС

330

кВ Рівне

ПС

220

кВ Борислав

ПС

220

кВ Розділ

ПС

220

кВ Стрий

ПС

330

кВ Львів

-

Західна

ПС

330

кВ Яворів

ПС

330

кВ Львів

-

Південна

ПС

220

кВ Львівська

-

2

ПС

330

кВ Ковель

ПС

220

кВ Луцьк

-

Південна

ПС

220

кВ Луцьк

-

Північна

ПС

330

кВ Нововолинськ

ПС

750

кВ Західно

-

Укр

.

Одеські МЕМ

Миколаївські МЕМ

Херсонські МЕМ

ПС

330

кВ

Каховська

ПС

330

кВ Херсонська

ПС

330

кВ Аджалик

ПС

330

кВ Арциз

ПС

330

кВ Котовська

ПС

330

кВ Ново

одеська

ПС

330

кВ Усатове

ПС

220

кВ Комінтернове

ПС

220

кВ Центроліт

ПС

330

кВ Трихати

ПС

330

кВ Миколаївська

ПС

220

кВ Березань

Південно -

Західна ЕС

Центральна ЕС

Донбаська ЕС

Західна ЕС

Дніпровська ЕС

ПС 330 кВ Західно-Кримська

ПС 330 кВ Сімферопольська

ПС 220 кВ Бахчісарайська

ПС 330 кВ Севастополь

ПС 220 кВ Донузлав

ПС 330 кВ Житомирська

ПС 330 кВ Лісова

ПС 750 кВ Київська

Південна ЕС

Кримська ЕС

Феодосійські МЕМ

Джанкойські МЕМ

Сімферопольські МЕМ

ПС

220

кВ Казантип

ПС

220

кВ Камиш

-

Бурун

ПС

220

кВ НС

-

2

ПС

220

кВ НС

-

3

ПС

220

кВ Феодосійська

ПС

220

кВ Чорноморська

ПС

330

кВ Західно

-

Кримська

ПС

330

кВ Сімферопольська

ПС

220

кВ Бахчисарай

ПС

220

кВ Севастополь

ПС

220

кВ Донузлав

ПС

330

кВ Джанкой

ПС

330

кВ Островська

ПС

220

кВ Красноперекопськ

ПС

220

кВ Марьяновка

Полтавські МЕМ

Харківські МЕМ

Сумські МЕМ

ПС

330

кВ Кременчуг

ПС

330

кВ Миргород

ПС

330

кВ Полтава

ПС

330

кВ Артема

ПС

330

кВ Куп

'

янськ

ПС

330

кВ Лозова

ПС

330

кВ Лосєво

ПС

330

кВ Первомайськ

ПС

330

кВ Залютіно

ПС

750

кВ Північноукраїнська

ПС

330

кВ Конотоп

ПС

330

кВ Суми

ПС

330

кВ Суми

-

Північна

ПС

330

кВ Шостка

ДП «НЕК

«Укренерго

»

Північна ЕС

Чернівецькі МЕМ

Тернопільські МЕМ

Вінницькі МЕМ

Хмельницькі МЕМ

ПС

330

кВ Чернівецька

ПС

750

кВ Вінницька

ПС

330

кВ Бар

ПС

330

кВ Вінницька

ПС

330

кВ Козятин

ПС

330

кВ Тернопільська

Південна ЕС

ПС

330

кВ К

-

Подільська

ПС

330

кВ Хмельницька

ПС

330

кВ Шепетівка

Черкаські МЕМ

Житомирські МЕМ

Київські МЕМ

Чернігівські МЕМ

ПС

330

кВ Черкаси

ПС

330

кВ Поляна

ПС

330

кВ Житомирська

ПС

330

кВ Лісова

ПС

330

кВ Білоцерківська

ПС

330

кВ Бровари

ПС

330

кВ Октябрська

ПС

330

кВ Новокиївська

ПС

330

кВ Сєверна

ПС

330

кВ Ніжин

ПС

330

кВ Славутич

ПС

330

кВ Чернігів

Маріупольські МЕМ

Луганські МЕМ

Чайкінські МЕМ

Артемовські МЕМ

ПС

750

кВ

Южнодонбаська

ПС

330

кВ Зоря

ПС

330

кВ Іванівка

ПС

330

кВ Мирна

ПС

220

кВ Азовська

ПС

330

кВ Макїївська

ПС

330

кВ Южна

ПС

330

кВ Чайкіно

ПС

330

кВ Харцизька

ПС

220

кВ Амвросієвка

ПС

220

кВ ЗуГРЕС

ПС

220

кВ Смолянка

ПС

500

кВ Побєда

ПС

500

кВ

Новодонбаська

ПС

400

кВ

Михайлівка

-

400

ПС

330

кВ

Михайлівка

-

330

ПС

220

кВ Алмазна

ПС

220

кВ Антрацит

ПС

220

кВ Великоцька

ПС

220

кВ Кірова

ПС

220

кВ Комунарська

ПС

220

кВ Краснодонська

ПС

220

кВ Лисичанська

ПС

220

кВ Черкаська

ПС

220

кВ Юбілейна

Додаток 9

до Правил взаємовідносин  між Державним підприємством

«Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)

електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОПЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ХАЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом»

ДнсГЕС

ПАТ «Укргідроенерго»

ДнсГАЕС

КиГЕС

ПАТ «Укргідроенерго»

КанГЕС

КиГАЕС

Центральна ЕС

ТпТЕС

ПАТ «Центренерго»

Донбаська ЕС

ЛуТЕС

ТОВ «ДТЕК Східенерго»

КуТЕС

ЗуТЕС-2

ДП «НЕК «Укренерго»

Південно-Західна ЕС

ЛадТЕС

ПАТ «ДТЕК Західенерго»

ВуглТЕС

ПАТ «Центренерго»

ВЕО «Вітроенергопром»

ТОВ «Вітряний парк Новоазовський»

СбТЕС

ПАТ «Донбасенерго»

СловТЕС

Продовження додатку  9

Дніпровська ЕС

КремГЕС

ПАТ «Укргідроенерго»

ДДГЕС

ДнпГЕС-1

ДнпГЕС-2

КахГЕС

ЗаТЕС

ПАТ

«ДТЕК Дніпроенерго»

КрТЕС

ПдТЕС

ЗАЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ботієвська ВЕС

Західна ЕС

Сонячна енергія плюс СЕС

ДоТЕС

ПАТ

«ДТЕК Західенерго»

СЕ-1 СЕС

БуТЕС

СЕС ТОВ «Ренджи Тростянець»

РАЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Північна ЕС

ЗмТЕС

ПАТ «Центренерго»

Південна ЕС

СЕС ТОВ «Франко Солар»

ЮУАЕС

Ташлицька ГАЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом»

СЕС ТОВ «Франко Піві»

ТОВ «Грінтек Енержи»

Олександрівська ГЕС ГАЕС

СЕС ТОВ «Лиманська Енержі 1»

Очаківська ВЕС

ТузлівськаВЕС

СЕС ТОВ «Лиманська Енержі 2»

ТОВ «Дунайська СЕС»

ТОВ «Вітряний парк Очаківський»

ТОВ «Дунайська СЕС 2»

Новоросійська ВЕС

СЕС ПрАТ «Нептун Солар»

СЕС ТОВ «Болград Солар»

СЕС ТОВ «Соларенерго»

Закінчення додатку 9

Кримська ЕС

Сакська ВЕС

Прісноводенська ВЕС

Бахчисарайська ВЕС

Тарханкутська ВЕС

СЕС ПрАТ «Дельта Солар»

СЕС ТОВ «Гамма Солар»

СЕС ТОВ «Бета Солар»

СЕС ТОВ «Оузіл Солар»

СЕС ТОВ «Зета Солар»

СЕС ПрАТ «Оул Солар»

Донузлавська ВЕС

Мирнівська ВЕС

СЕС ТОВ «Омао Солар»

СЕС ТОВ «Оспрій Солар»

СЕС ТОВ «Альфа-Солар»

ПАТ «Укргідроенерго»

КиГЕС

КанГЕС

КиГАЕС

КремГЕС

ДДГЕC

ДнпГЕС-1

КахГЕС

ДнсГЕС

ДнпГЕС-2

ДнсГАЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом»

СЕС «Роднікове»

СЕС ТОВ «Оріол Солар»

ТОВ «Грінтек Енержи»

Сімферопольська ТЕЦ

ТОВ «Крим ТЕЦ»

СакськаТЕЦ

Камиш-БурунськаТЕЦ

Додаток 10

до Правил взаємовідносин

між Державним підприємством

«Національна енергетична компанія «Укренерго»

та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики

в умовах паралельної роботи в складі

Об’єднаної енергетичної системи України

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯМИ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС

ЦЕНТРАЛЬНА ЕС

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ

ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕЦ

ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ

ДАРНИЦЬКА ТЕЦ

ДОНБАСЬКА ЕС

КРАМАТОРСЬКА ТЕЦ

СЄВЕРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ

ДНІПРОВСЬКА ЕС

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ

КРИВОРІЗЬКА ТЕЦ

ЗАХІДНА ЕС

КАЛУСЬКА ТЕЦ

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА ТЕЦ

НОВОЯВОРІВСЬКА ТЕЦ

ТЕЦ ЛЬВІВСЬКОГО МКП

ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО

ПІВНІЧНА ЕС

ШОСТКІНСЬКА ТЕЦ

ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5

ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-3

ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-2

ОХТИРСЬКА ТЕЦ

КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ

СУМСЬКА ТЕЦ

ПІВДЕННА ЕС

МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ

ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ

ОДЕСЬКА ТЕЦ

КРИМСЬКА ЕС

Закінчення додатку 10

Додаток 11

до Правил взаємовідносин між

Державним підприємством

«Національна енергетична компанія «Укренерго»

та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики

в умовах паралельної роботи в складі

Об’єднаної енергетичної системи України

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

## Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України щодо затвердження  нормативному  документу

“Взаємовідносини  між Державним  підприємством   “Національна  енергетична  компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України в  умовах  паралельної  роботи  в  складі  Об’єднаної  енергетичної системи  України. Правила”

1 Визначення та аналіз проблем, які будуть розв’язані шляхом  державного регулювання

В Україні знаходяться в експлуатації об’єкти електроенергетики (електричні станції, електричні підстанції, електричні мережі), абсолютна більшість з яких,  підключена до Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Ці об’єкти (самостійні чи в складі суб’єктів підприємницької діяльності) мають різну відомчу належність і форму власності та займаються виробництвом, передачею чи постачанням електричної енергії. Згідно зі законом України “Про електроенергетику” в електроенергетиці повинна діяти єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління цими процесами, яка поширюється на всі суб’єкти підприємницької діяльності, об’єкти електроенергетики (електроенергетичні об’єкти) яких підключені до ОЕС України. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України, згідно з наказом Мінпаливенерго України від 02.07.2000р. №278, покладені на Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (ДП “НЕК “Укренерго”). Централізоване багаторівневе диспетчерське управління передбачає планування та оперативне управління потужностями електростанцій, контроль за додержанням режиму роботи ОЕС України, запобігання аварійним ситуаціям і ліквідацію їх наслідків, контроль за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики, релейного захисту, засобів зв’язку, безперебійну передачу електричної енергії енергопостачальним компаніям та споживачам тощо.

Для врегулювання оперативно-технологічних відносин між ДП “НЕК “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики, які працюють у складі ОЕС України, в 2008 році було розроблено та введено в дію нормативний документ  “Взаємовідносини  між Державним  підприємством   “Національна  енергетична  компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України в  умовах  паралельної  роботи  в  складі  Об’єднаної  енергетичної системи  України. Правила” (далі – Правила), який затверджено наказом Мінпаливенерго України від 02.06.2008 № 303. Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України 23.07.2008 за № 673/15364.

Цими Правилами були жорстко формалізовані оперативно-технологічні відносини. Кожному  рівню диспетчерського управління (центральна диспетчерська служба ДП “НЕК “Укренерго”, диспетчерські служби енергокомпаній, чергові зміни електростанцій, оперативні працівники інших об’єктів електроенергетики) встановлені чіткі завдання, функції та права. Дії ДП “НЕК “Укренерго” та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики були скоординовані, підкорюватися єдиним правилам виконання робіт та базуватися на типових технічних засобах, які дозволять забезпечити надійне функціонування ОЕС України.

Однак, останніми роками в Україні сталися значні зміни в структурі енергетичної галузі. Змінився склад деяких енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, з’явилися об’єднання  суб’єктів електроенергетики. Деякі суб’єкти залишилися в державній формі власності, інші її змінили на акціонерні товариства (з різною часткою державної власності чи без неї, публічні акціонерні товариства). Введені в роботу вітрові та сонячні електростанції (товариства з обмеженою відповідальністю). Все це порушило встановлену систему централізованого диспетчерського управління, що діяла в країні, знизило диспетчерську дисципліну, а це може призвести до значних технологічних порушень та аварій у енергетичній системі України. Щоб запобігти цьому, диспетчерські (оперативно-технологічні) відносини між учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України повинні бути скореговані з урахуванням змін в структурі ОЕС України, нових, введених в дію після 2008 року, нормативних актів та досвіду застосування згаданих Правил.

Враховуючи вищезгадане, а також те що 2013 рік є офіційним терміном перегляду Правил,  Міненерговугілля розробило нову редакцію нормативного документу шляхом внесення до нього відповідних змін, викликаних сучасними вимогами до учасників паралельної роботи в складі ОЕС України.

2 Визначення цілей державного регулювання

Наказ Міненерговугілля України “Про затвердження та надання чинності  нормативному документу “Взаємовідносини між Державним підприємством   “Національна  енергетична  компанія “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної  енергетичної системи України. Правила” (далі – Правила) передбачає нормативно-правове врегулювання відносин між ДП “НЕК “Укренерго” та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України в питаннях централізованого оперативно-технологічного управління та протиаварійної роботи. Правила визначають рівень відповідальності кожної із сторін у ціх питаннях, їх функції, права та обов’язки.

Головною метою прийняття цього нормативного документу є забезпечення заходів, спрямованих на організацію надійної та сталої роботи ОЕС України.

Державна реєстрація регуляторного акту дає можливість поширити сферу застосування Правил на суб’єкти (об’єкти) електроенергетики, які не входять до складу Міненерговугілля України.

3 Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

В даному випадку вбачається за можливе визначити такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Залишити існуючий порядок диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України. Але цей спосіб не забезпечує потрібного рівня надійності роботи енергосистем та енергопостачання споживачів електроенергії;

2. Замість єдиного міжвідомчого нормативного документу розробити й впровадити галузевий нормативний акт Міненерговугілля  України, а з суб’єктами (об’єктами) електроенергетики, що працюють в паралельному режимі в складі ОЕС України, в питаннях централізованого (оперативно-технологічного) управління встановити взаємовідносини з ДП “НЕК “Укренерго” та його електроенергетичними системами шляхом підписання окремих двосторонніх актів. Але це не є ефективним способом  досягнення зазначених цілей, тому що в цьому випадку неможливо забезпечити єдину технічну політику в питаннях протиаварійної роботи, потрібні режими роботи ОЕС України в цілому, впровадити єдині вимоги до  оперативно-технологічної документації, диспетчерської дисціплини тощо. Суб’єкти (об’єкти) електроенергетики, що не входять до сфери впливу Мінпаливенерго, при вирішенні питань паралельної роботи в складі ОЕС України,  приділятимуть найбільшу увагу власним інтересам і не будуть зацікавлені питаннями функціонування останньої в цілому (наприклад, впровадженням  єдиних спеціальних технічних засобів). Це може призвести до появи слабких технологічних чи організаційних місць у цілісній системі централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України;

3. Відмічені недоліки вищеозначених способів у запропонованому регуляторному акті відсутні. Правила чітко регламентують функції, права та обов’язки всіх учасників паралельної роботи в складі ОЕС України незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності. Нормативний акт сприяє втіленню типових рішень у взаємовідносинах між ДП “НЕК “Укренерго”, його електроенергетичних систем та суб’єктів електроенергетики України як в організації централізованого (оперативно-диспетчерського) управління, так і в застосуванні однакових технічних засобів, що потрібні для надійного та сталого функціонування ОЕС України.

Наявність єдиного нормативного документу дозволить наглядовим та інспекційним органам більш якісно здійснювати контроль за роботою  суб’єктів електроенергетики в складі ОЕС України.

Тому прийняття запропонованого регуляторного акту є найбільш прийнятним способом досягнення встановлених цілей.

4 Описання механізму й заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акту

В Правилах систематизовані та конкретизовані питання централізованого оперативно-диспетчерського управління, які частково відображені в багатьох існуючих нормативно-правових актах України, зокрема, в Законі України “Про електроенергетику”,  ГКД 34.20.507-2003 “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”, розпорядчих документах Національній комісії, що здійснює державне регулювання електроенергетики  та інших. В них враховано нову структуру енергетичної галузі та форми власності енергетичних суб’єктів України.

Для розв’язання визначеної проблеми централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України в Правилах описані основні принципи організації  роботи  ОЕС України, склад учасників паралельної роботи, їх завдання, функції, права та обов’язки. Визначені умови паралельної работи суб’єктів (об’єктів) електроенергетики України в складі об’єднаної енергосистеми. В Правилах наведені форми  типового договору між Державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” як компанією, що є власником системоутворюючих мереж і суб’єктом електроенергетики України та типові положення про оперативно-технологічні відносини між          ДП “НЕК “Укренерго” (її електроенергетичними системами) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики України при їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України з визначенням рівня відповідальності кожної із сторін у питаннях централізованого диспетчерського управління та протиаварійної роботи.

5 Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується.

Правила нададуть можливість і зобов’яжуть усіх учасників паралельної роботи в складі ОЕС України, незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності  застосовувати на практиці договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини між ДП “НЕК “Укренерго” (електроенергетичними системами) та суб’єктами (об’єктами)    електроенергетики України, без яких паралельна робота в складі ОЕС України, згідно з вимогами ГКД 34.20.507-2003 “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”, забороняється.

Укладання вищезгаданих договорів та підписання відповідних положень про оперативно-технологічні відносини сприятиме чіткій організації централізованого (оперативного-диспетчерського) управління ОЕС України.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки впровадження регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам підприємницької діяльності.

6  Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

| Об’єкт впливу | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Держава, центральні органи виконавчої влади | Підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України в цілому. Підвищення надійності енергопостачання споживачам електричної енергії України та експорту електроенергії. Посилення державного контролю за роботою Об’єднаної енергетичної системи України в цілому та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики, що працюють у її складі. | Додаткові витрати відсутні |
| Суб’єкти господарювання | Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі. Підвищення надійності роботи обладнання, надійності електропостачання та запобігання додаткових втрат від аварійних відключень та технологічних порушень. | Відносне незначне вкладання коштів у оснащення технологічних процесів засобами протиаварійної роботи, захисту, зв’язку, на розроблення нормативної документації та підготовку звітів |
| Громадяни | Поліпшення надійності отримання електричної енергії та її якості. | Додаткові витрати відсутні |

7 Обґрунтування строків чинності регуляторного акту

Обмежень терміну дії Правил немає, що дасть змогу розв’язати існуючі в централізованому диспетчерському управлінні ОЕС України проблеми та досягти цілі державного регулювання.

Термін чинності регуляторного акту – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8 Визначення показників результативності регуляторного акту

Значних надходжень до державного та місцевих бюджетів  і державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта, не очікується.

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб’єкти (об’єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта незначні.

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

–   зменшення аварій та технологічних порушень у роботі ОЕС України;

– покращення  показників господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок підвищення надійності роботи енергообладнання та ефективності використання майна підприємств.

9 Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту

Стосовно регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”.

Базове відстеження здійснюється після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акту порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі в разі, коли дію акту, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

В процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлений Департаментом електроенергетики Міненерговугілля України.

Заступник Міністра         								С. Чех